2026年市农检所检测消耗品采购需求详细技术要求
采购包1（色谱耗材）
	序号
	名称
	型号、规格、参数要求
	单位
	年预计采购量
	2026年最高限价（单价）
	是否允许进口产品

	1
	固相萃取小柱
	碱性氧化铝小柱，1g6ml，30/pk
	盒
	1
	1611
	是

	2
	衬管
	不分流超高惰性管，单锥形，带玻璃毛，体积900ul，内径4mm，外径6.47mm，5个/包，5190-3163
	包
	5
	2053
	是

	3
	衬管
	分流标准脱活衬管，单锥形，带玻璃毛且玻璃毛位于中部，体积870ul，内径4mm，外径6.25mm，5支/包,5183-4712
	包
	35
	1838
	是

	4
	样品瓶隔垫
	用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，瓶盖尺寸12mm，500个/包，5185-5820
	包
	30
	1275
	是

	5
	2ml样品瓶盖
	与9mm广口瓶5182-0714螺纹口瓶盖相匹配的认证瓶盖，含PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE的三层隔垫，100个/包，5182-0723
	包
	2
	476
	是

	6
	O型圈
	O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗和老化，采用新的双层泡罩包装，10个/包，5188-5365
	包
	10
	220
	是

	7
	气相进样口隔垫
	气相进样口隔垫，不粘连的流失与温度优化（BTO）隔垫，扩展的温度范围，流失最低，最大进样口温度400℃，100个/包，5183-4757-100
	包
	6
	2091
	是

	8
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于高色素含量的水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，含150mgPSA，45mg GCB，855mg MgSO4，带陶瓷均质子，50支/盒，5982-5356CH
	盒
	3
	2517
	是

	9
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，含400mgPSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子，50支/盒，5982-5058CH
	盒
	60
	1891
	是

	10
	净化包
	Captiva EMR-Lipid，6 mL 小柱，吸附剂质量 600 mg，高选择性、高效去除脂质/基质，无分析物损失，50支/盒，5190-1004
	盒
	1
	3946
	是

	11
	弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut Mega BE-Fl, 1g，6 mL, 农残（PR）级，一种含有氧化镁的硅胶，极性非常强，非常适合从非极性基质中分离极性化合物，粒径200um，筛板材料聚乙烯，直管柱，30支/盒，12256014
	盒
	150
	1283
	是

	12
	氨基SPE小柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut NH2 柱，500 mg, 6 mL, 40 μm，一种弱阴离子交换剂，适用于极强阴离子的保留,30支/盒，12256045 
	盒
	3
	1530
	是

	13
	样品瓶
	2ml广口螺纹口玻璃瓶，透明，带书写签，经认证，尺寸32 mm x 12 mm，1000个/盒，5183-2068
	盒
	5
	2452
	是

	14
	气相色谱柱
	DB-5气相色谱柱,固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032
	根
	4
	7928
	是

	15
	气质色谱柱
	DB-5MS超高惰性气相色谱柱，固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷，30m×0.25mm×0.25μm，122-5532UI
	根
	3
	9027
	是

	16
	进样针
	金标自动进样器进样针，锥形，固定式针头，10ul，23-26s/42/HP，PTFE 头推杆，6个/包，5181-3361
	包
	1
	4661
	是

	17
	兽残除脂净化包
	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE，15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。完全符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求，50支/盒，5982-1010
	盒
	10
	2953
	是

	18
	PSA 固相萃取柱
	Bond Elut PSA 柱，500 g，6 mL，40 μm， 一种烷基化胺类吸附剂，含有两种不同的氨基官能团，50支/盒，12105042
	盒
	1
	2428
	是

	19
	针头式滤膜
	过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401
	包
	2
	5500
	是

	20
	多元素混合标准溶液
	25种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03104
	瓶
	1
	4200
	是

	21
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	用于水果蔬菜农药残留前处理，MgSO4（300mg）、PSA（50mg），50个/盒，F-QuEChERS-EN 3101
	盒
	2
	1300
	否

	22
	超高惰性衬管
	进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，100/包，5190-3173
	包
	5
	30644
	是

	23
	样品瓶隔垫
	与9mm广口瓶5182-0714螺纹口瓶盖相匹配的认证隔垫，PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE，100个/包5182-0729
	包
	5
	334
	是

	24
	瓶盖内插管
	用于 4 mL 样品瓶扩散盖，与 4 mL 清洗瓶/废液瓶兼容，12个/包，07673-40180
	包
	2
	328
	是

	25
	样品瓶架
	样品瓶架，用于12 mm，2 mL 样品瓶，每个瓶架可放置50 个样品瓶，5/包，9301-0722
	包
	5
	998
	是

	26
	A-line透明样品瓶
	A-Line惰性螺口盖样品瓶，2 mL，透明，带书写签，100/包，5190-9589
	包
	2
	370
	是

	27
	A-line棕色样品瓶
	A-Line惰性螺口盖样品瓶，2 mL，棕色，带书写签，100/包，5190-9590
	包
	2
	418
	是

	28
	A-Line 样品瓶瓶盖
	蓝色固定螺口盖，白色PTFE/白色硅橡胶隔垫，100个/包，5190-7021
	包
	2
	370
	是

	29
	O型圈
	O形圈，不粘连氟碳O型圈，用于进样口顶部翻转系统，经过预清洗和老化，双层泡罩包装，10个/包，5188-5366  
	包
	5
	340
	是

	30
	气相进样口隔垫
	气相进样口隔垫，不粘连隔垫，最高耐受进样口温度350℃，100个/包，5183-4759-100
	包
	2
	1863
	是

	31
	柱密封垫
	可塑金属密封圈,内径0.5mm，适用于0.32mm气相色谱柱，10个/包，G3188-27502
	包
	10
	905
	是

	32
	柱密封垫
	可塑金属密封圈内径0.4mm，适用于0.1-0.25mm气相色谱柱，10个/包，G3188-27501
	包
	10
	905
	是

	33
	试剂盒
	5982-5550 ，Original QuEChERS Extract Tubes, 10g ，适合兽药残留检测前处理净化使用
	盒
	2
	2164
	是

	34
	试剂盒
	QuEChERS 分散试剂盒，用于分析肉类中的药物残留,AOAC 方法，15 mL，含 150 mg C18、900 mg MgSO4，50支/盒，5982-4956
	盒
	2
	1863
	是

	35
	净化小柱
	Captiva EMR-Lipid，3 mL 小柱，吸附剂质量 300 mg，100支/盒，5190-1003
	盒
	1
	3341
	是

	36
	蔬菜水果提取包
	QuEChERs萃取试剂盒，含4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐和 50 mL 试管，50支/盒，5982-5650
	盒
	1
	2206
	是

	37
	净化包（不含GCB）
	QuEChERs净化试剂盒，针对一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，包含150 mg PSA，1900 mg MgSO4，含15ml离心管，50支/盒，5982-5056
	盒
	1
	1589
	是

	38
	净化包（含GCB）
	QuEChERs净化试剂盒，含色素的水果和蔬菜，去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素，含150 mg PSA、15 mg GCB、885 mg MgSO4以及15ml离心管，50支/盒，5982-5256
	盒
	1
	2056
	是

	39
	茶叶提取包
	QuEChErS 萃取试剂盒，含6 g MgSO4；1.5g 乙酸钠和50ml离心管，50支/盒，5982-5755
	盒
	1
	2206
	是

	40
	净化包（不含GCB）
	QuEChERs净化试剂盒，含脂和蜡的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类，多数脂类和固醇类，400 mg PSA，400 mg C18EC，200 mg MgSO4含15ml离心管，50支/盒，5982-5158
	盒
	1
	1649
	是

	41
	净化包（含GCB）
	QuEChERs净化试剂盒，含脂肪和色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素400 mg PSA，400 mg GCB，1200 mg MgSO4400 mg C18EC以及15ml离心管，50支/盒，5982-5456
	盒
	1
	3775
	是

	42
	萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于含色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素；不能用于平面结构的农药残留测定，15ml，50个/包，含400 mg PSA、400 mg GCB、1200 mg MgSO4，5982-5258CH
	盒
	2
	3014
	是

	43
	SPE小柱
	C18 柱，100 mg，1 mL，40 μm，Bond Elut 系列中疏水性最强的键合硅胶吸附剂，100支/盒，12102001
	盒
	1
	2116
	是

	44
	固相萃取柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut C18 柱，500 mg，6 mL，40 μm，30/包. Bond Elut 系列中疏水性最强的键合硅胶吸附剂,30支/盒， 12102052
	盒
	1
	1079
	是

	45
	硅胶柱
	Bond Elut SI 柱，500 mg，3 mL，40 µm，50支/盒，12102037
	盒
	1
	1639
	是

	46
	聚合物SPE小柱
	Bond Elut Plexa柱，非极性二乙烯基苯基的中性聚合物吸附剂，60mg, 3ml，50支/盒，12102037
	盒
	2
	1610
	是

	47
	样品瓶
	4ml储存瓶套装，15mm*45mm，瓶盖规格13-425，样品瓶类型透明，实心盖，该套件包括 100 个透明玻璃样品瓶，带封口盖和 PTFE 内衬隔垫，100个/包，5183-4311
	包
	3
	560
	是

	48
	硫酸钠柱
	硫酸钠干燥柱，LRC，1 g，10 mL， 100支/盒，12131033
	盒
	1
	1865
	是

	49
	气相色谱柱
	DB-1，固定相是100%二甲基聚硅烷油，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032
	根
	3
	7928
	是

	50
	气相色谱柱
	DB-1701P色谱柱，30m×0.32mm×0.25μm，123-7732
	根
	4
	8538
	是

	51
	气相色谱柱
	DB-608色谱柱，有优异的惰性和回收率， 30m, 0.25mm, 0.25um， 122-6832
	根
	4
	7181
	是

	52
	气质色谱柱
	DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm，122-0132UI
	根
	2
	8775
	是

	53
	气质色谱柱
	DB-5MS 超高惰性色谱柱，20m, 0.18mm, 0.18um，121-5522UI
	根
	2
	7698
	是

	54
	气质色谱柱
	DB-35ms 超高惰性色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm，122-3832UI
	根
	2
	8695
	是

	55
	气质色谱柱
	HP-5MS 超高惰性色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm，19091S-433UI
	根
	1
	9027
	是

	56
	电子倍增器
	适用于7000C气相色谱质谱/质谱联用仪的电子倍增器,G7002-80103
	个
	1
	32298
	是

	57
	内插管
	样品瓶内插管，250 µL，玻璃，圆锥形，带聚合物支架，内插管尺寸 5.6 x 30 mm，100个/包，5181-1270
	盒
	2
	1284
	是

	58
	玻璃内插管
	锥形玻璃内插管，250 μL，100/包5183-2085
	包
	2
	517
	是

	59
	泵油
	AVF 45 Platinum 真空泵油，1 夸脱. 与 Pfeiffer Duo 2.0/3.0 和 Edwards RV5 等 GC/MS 真空泵配套使用的真空泵油，5191-5851
	瓶
	5
	1000
	是

	60
	蠕动泵
	带 PharMed 管线和压缩弹簧的蠕动泵. 用于 安捷伦1100/1200、Infinity、Infinity II 和 III 液相色谱泵，5067-4793
	个
	1
	594
	是

	61
	进样针
	自动进样针，500ul,具有PTFE头推杆的优级自动进样器进样针，固定式针头，500ul，23/42/HP，1个/包G4513-60561
	包
	1
	2114
	是

	62
	进样针
	自动进样针，100ul，具体精确推杆的蓝色系列自动进样器进样针，锥形，固定式针头，100ul，23-26/42/HP，1个/包G4513-80243
	包
	1
	2036
	是

	63
	进样针
	自动进样针，10ul，金标自动进样器进样针，锥形，固定式针头，10ul，23-26s/42/HP，1个/包，5181-3354
	包
	1
	792
	是

	64
	进样针
	自动进样针，250ul,具有PTFE头推杆的优级自动进样器进样针，固定式，优级样品增强，250ul，23/42/HP，1个/包G4513-60560
	包
	2
	2546
	是

	65
	进样针
	具有精确推杆的50ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1500
	个
	1
	609
	是

	66
	进样针
	具有精确推杆的100ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1507
	个
	1
	698
	是

	67
	手动进样针
	具有精确推杆的250ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1514
	个
	1
	776
	是

	68
	进样器
	具有精确推杆的500ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1521
	个
	1
	859
	是

	69
	注射器
	带PTFE头推杆的1ml固定式进样针，22/50 mm/斜针尖，5190-1528
	个
	1
	844
	是

	70
	进样针
	进样针，100ul 4710002300
	个
	2
	3381
	是

	71
	手拧式柱螺帽
	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于安捷伦质谱仪，G3440-81013
	包
	2
	1285
	是

	72
	手拧式柱螺帽
	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于安捷伦气相色谱进样口/检测器，G3440-81011
	包
	6
	1164
	是

	73
	手拧螺帽
	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带预先固定的 0.12 x 105 mm 毛细管，组件包括 Quick Connect 快速连接接头，带预先固定的不锈钢毛细管和 Swagelok 接头。与安捷伦液相色谱仪器兼容，5067-5957
	个
	2
	3810
	是

	74
	垫圈
	石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.32 mm 色谱柱，10个/包，5080-8853
	盒
	5
	700
	是

	75
	堵头
	死堵接头，手紧型，适用于安捷伦气相色谱仪，5020-8294
	个
	5
	267
	是

	76
	镀金密封件工具包
	带垫圈的分流平板进样口工具包5188-5367
	个
	10
	595
	是

	77
	更换吸附柱
	滤芯，分流出口捕集阱，3个/包，气相色谱分流出口捕集阱的一次性活性炭过滤柱，RDT-1023
	包
	5
	1263
	是

	78
	兽残除脂反萃包
	Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管，含 2 g 无水 MgSO4/NaCl (4:1) 的 15 mL，50个/包，可用于 QuEChERSER 样品前处理，5982-0101
	盒
	10
	824
	是

	79
	免放空装置
	免放空装置，用于GCMS，0.25 mm 内径镀金可塑金属密封垫圈和密封垫圈预装配工具，G3182-61580
	套
	2
	4911
	是

	80
	免放空装置安装工具
	免放空装置安装工具，预装配扳手，用于气相色谱可塑金属密封垫圈，G2855-60200
	个
	1
	2442
	是

	81
	GPC进样口隔垫
	岛津GPC进样口隔垫，50/pk 8010-0201
	盒
	2
	1159
	是

	82
	GPC O型圈
	岛津GPC O型圈50/pk 8010-0231
	盒
	2
	1531
	是

	83
	液相泵密封垫固定件
	用于1100/1200/1200系列RRLC和1120泵的密封垫固定件5001-3743
	包
	3
	1508
	是

	84
	带垫铝质钳口盖
	带20 mm PTFE/硅橡胶隔垫的银色铝质钳口盖100/包5183-4477
	包
	3
	784
	是

	85
	金属软管
	1/8in X，.065in 铜管，50FT coil，5180-4196
	包
	1
	1415
	是

	86
	蠕动泵
	蠕动泵，带 PharMed 管线. 包括弹簧线圈和管线接头。用于 安捷伦1100/1200、Infinity、Infinity II 液相色谱泵和带进样针清洗功能的自动进样器，5065-4445
	个
	1
	647
	是

	87
	分流出口捕集阱
	内部分流放空捕集阱PM 工具包用于分流/不分流、挥发物和PTV 无隔垫进样口分流放空管，包括1 个捕集管和2 个O 形圈，5188-6495
	个
	4
	892
	是

	88
	清洗样品瓶
	4 mL 清洗样品瓶，带填充刻度和瓶，25/包，5182-0551
	包
	1
	396
	是

	89
	旋涡振荡器
	旋涡振荡器-UMV-2，速度：500-2500rpm，周转直径：3.6mm，高低脉冲范围：10s-59s可调，最大承重：4.5kg，功率：60w，外形尺寸：450*232*mm
	台
	1
	8300
	否

	90
	离心管架
	50ML离心管-21孔
	个
	2
	65
	否

	91
	陶瓷均质子50ml
	适用于 50 mL 萃取管，100pk 5982-9313
	包
	1
	491
	是

	92
	陶瓷均质子15ml
	适用于 50 mL 萃取管，100pk 5982-9312
	包
	1
	491
	是

	93
	密封垫圈
	0.32μm 聚酰亚胺/石墨密封垫圈，10/包5062-3514
	盒
	1
	814
	是

	94
	ECD混合衬管
	微池ECD 尾吹气接头熔融石英衬管G2397-20540
	根
	1
	687
	是

	95
	手紧式接头
	毛细管不锈钢手拧接头，SST Viper 130 µm x 450 mm，6040.2345
	个
	1
	4000
	是

	96
	UPLC HSS T3色谱柱
	1.8um高强度硅胶颗粒填料，耐受15000psi的超高压力，2.1*100mm*1.8um，186003539
	根
	1
	9900
	是

	97
	过滤头滤芯接头
	滤芯接头，PTFE材质，3 mm，4/包5062-8517
	个
	1
	416
	是

	98
	玻璃过滤头
	玻璃过滤头，溶剂入口，20 μm 孔径5041-2168
	个
	1
	736
	是

	99
	砂纸,4000目
	4000目，用于质谱仪器8660-0827 
	包
	1
	415
	是

	100
	针头式滤膜
	PVDF，0.45um,直径33mm,100个/包
	包
	10
	220
	否

	101
	针头式滤膜
	PVDF,0.45um，直径13mm，100个/包
	包
	3
	120
	否

	102
	滤膜
	PVDF，0.45um，直径47mm，100/PK
	包
	3
	300
	否

	103
	针头组件
	用于安捷伦液相色谱自动进样器，G4226-87201
	件
	1
	2885
	是

	104
	针座组件
	用于安捷伦液相色谱自动进样器，规格0.12 mm，G4226-87012
	件
	1
	6260
	是

	105
	载气净化器
	三重气体净化过滤器，去除载气中的氧气、水分和烃类,CP17973
	个
	1
	3189
	是

	106
	捕集阱
	大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，300 psig. 去除 MS 载气中的氧气、水分和烃类，更好地保护气相色谱柱。使用 1/8 英寸黄铜接头，用于净化氮气,RMSN-2
	个
	4
	4699
	是

	107
	消解管
	 010-500-263，750/pk
	包
	5
	4850
	是

	108
	ICP-MS混合标液
	多元素质量控制标准品 . 可用于 EPA 方法和/或其他应用,包含27种分析物，100 mL，5190-9418
	瓶
	1
	5371
	是

	109
	锡元素标液
	锡 (Sn) 标准品，100 mL，在 5% HCl 溶液中含有 10 µg/mL 的 Sn，5190-8583
	瓶
	1
	779
	是

	110
	汞元素标液
	汞 (Hg) 标准品，100 mL，在 5% HNO3 溶液中含有 10 µg/mL 的 Hg，5190-8575
	瓶
	1
	779
	是

	111
	EC-C18色谱柱
	693975-302，InfinityLab Poroshell 120 EC-C18，3.0 x 150 mm, 2.7 µm
	根
	2
	9549
	是

	112
	LC/MC 校准标样
	ESI-L LCMS 调谐溶液. 用于安捷伦LCMS 仪器调谐混标（包括 ESI-TOF），G1969-85000
	瓶
	1
	2849
	是

	113
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	用于水果蔬菜农药残留前处理，MgSO4（150mg）、PSA（50mg），50个/盒，F-QuEChERS-AOAC 3201
	盒
	2
	1310
	否

	114
	衬管
	分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713
	包
	5
	7965
	是

	115
	O型圈
	O形圈，不粘连氟碳O型圈，经过预清洗和老化，采用双层泡罩包装，100个/包，5190-2269
	包
	5
	1904
	是

	116
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包,5190-9616
	包
	10
	155
	否

	117
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，2mL，10000/包,5190-9617
	包
	2
	13437
	否

	118
	样品瓶盖
	样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，100/包,5190-9024
	包
	10
	99
	否

	119
	样品瓶盖
	样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，1000/包,5190-9625
	包
	8
	860
	否

	120
	ESI喷雾针
	5058491，五根/盒
	盒
	1
	13000
	是

	121
	调谐液
	适用于AB SCIEX 4500液质联用调谐液，4406127
	盒
	1
	16000
	是

	122
	离子源ESI探针
	Turbo Probe EssentialKit，用于sciex AB 4500质谱仪5050361
	个
	1
	37000
	是

	123
	针密封组件
	针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津液相色谱仪SIL-30AC自动进样器228-52253
	个
	1
	1340
	是

	124
	转子密封垫
	2 位/6 通 Vespel 转子密封垫，用于 HPLC. 与安捷伦 1290 Infinity 高性能进样器和 1290 Infinity II 样品瓶进样器配套使用，5068-0007
	个
	1
	8714
	是

	125
	 HLB 亲水亲酯共平衡固相萃取柱
	1、380-00855-10采用Styra HLB聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒新型反相聚合物填料，比表面积高、无惧干涸、宽pH范围适用。
2、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。

3、粒径50μm，孔径80Å，比表面积800㎡/g。
	盒
	2
	1500
	否

	126
	透明样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	3
	170
	否

	127
	棕色样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	1
	170
	否

	128
	进样瓶瓶盖(预开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。
	包
	1
	150
	否

	129
	进样瓶瓶盖(未开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。
	包
	2
	140
	否

	130
	针头过滤器
	0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	131
	针头过滤器
	0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	132
	多元素混合标准溶液
	24种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103
	瓶
	1
	3200
	是

	133
	元素内标溶液
	8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041
	瓶
	1
	1500
	是

	134
	调谐液
	6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042
	瓶
	1
	3000
	是

	135
	固相萃取柱
	OntwsepTM PL-ipid,200mg/6ml.30/pk
	盒
	2
	800
	否

	136
	元素标准溶液
	15种:
5mgL : Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se.
Sr、Zn;50mgL:K，500mL,10%HNO3+tr.HCI(三羟甲基氨基甲烷盐酸盐或Tris盐酸盐)，MS03042
	瓶
	1
	4000
	是


注：
1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。
2、以上单价均指含税价。
采购包2（光谱耗材）
	序号
	名称
	型号、规格、参数要求
	单位
	年预计采购量
	2026年最高限价（单价）
	是否允许进口产品

	1
	胶手套（S 码）
	胶手套（S 码），丁腈手套，耐各种溶剂
	盒
	40
	165
	是

	2
	超纯化柱
	超纯水仪QTUM000EX超纯化柱
	个
	1
	5475 
	是

	3
	胶手套（M码）
	胶手套（M码），SU-INT-M耐各种溶剂
	盒
	40
	165 
	是

	4
	刻度离心管
	50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430290
	支
	10000
	2.6
	是

	5
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）5mL移液器，0.5-5毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000978
	盒
	20
	720 
	是

	6
	MicroMist雾化器
	雾化器，MicroMist，带有 EzyFit 样品接头，适配Agilent  7500cx/ce ICP-MS，G3266-65003
	套
	2
	10052 
	是

	7
	惰性雾化室
	适配于 Agilent 5000 系列 ICP-OES 的惰性雾化室。双通道设计，配备可拆卸的挡板和球形接头出口，G8014-68002
	套
	1
	19347 
	是

	8
	PH电极
	带有 30 mL 填充液的pH 复合电极，包含一个内置参比电极 的 pH 电极，5190-3988
	套
	1
	3183 
	是

	9
	自动进样器进样针
	探针，0.8毫米口径，惰性，PTFE套管，配备ICP-OES， G8410-80102
	套
	1
	3975 
	是

	10
	样品瓶隔垫
	用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，瓶盖尺寸12mm，500个/包，5185-5820
	包
	10
	1276 
	是

	11
	弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut Mega BE-Fl, 1g，6 mL, 农残（PR）级，一种含有氧化镁的硅胶，极性非常强，非常适合从非极性基质中分离极性化合物，粒径200um，筛板材料聚乙烯，直管柱，30支/盒，12256014
	盒
	30
	1283 
	是

	12
	针头组件
	用于安捷伦液相色谱自动进样器，G4226-87201
	件
	1
	2886 
	是

	13
	针座组件
	用于安捷伦液相色谱自动进样器，规格0.12 mm，G4226-87012
	件
	1
	6261 
	是

	14
	微波消解罐
	TFM threaded　Vessel （65ml），带螺纹的TFM内罐 （65ml），适用于迈尔斯通微波消解仪HB00055FC2
	个
	41
	2400 
	是

	15
	移液枪
	单道可调量程移液器 , 0.5-5 mL，3123000071
	支
	1
	2988 
	是

	16
	除湿机
	用于实验室环境湿度控制，MJ-E140AF-C，最大日除湿量: 1L/h，水箱容量: 4.7L
	台
	2
	6400 
	是

	17
	镍采样锥
	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座，标准采样锥，带 x 透镜，适用于ICP-MS 7800，G3280-67040
	套
	3
	7625 
	是

	18
	镍截取锥
	配备 x 透镜的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜，适用于ICP-MS 7800，G3280-67041
	套
	3
	6516 
	是

	19
	豇豆农药残留快速检测八联卡
	检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种
农药残留，10条/盒
	盒
	5
	350
	否

	20
	多元素混合标准溶液
	25种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03104
	瓶
	1
	4200 
	是

	21
	针头过滤器
	0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	22
	废液桶过滤器
	废液桶过滤器，匹配5L废液桶，58 g活性炭，GL14 螺纹，5043-1193
	包
	8
	1330 
	是

	23
	溶剂瓶安全瓶盖
	2个插口的安全瓶盖，GL45，包括1个安全盖、2个接头，3.2mmPFA，1排气阀和1um聚四氟乙烯膜，5043-1218
	包
	3
	1120 
	是

	24
	气体净化吸附阱底座
	Gas Clean 连接单元，1 位，1/8 英寸. 该连接单元或底板可容纳一个 Gas Clean 气体净化过滤器并且使用 1/8 英寸接头，CP7988
	包
	6
	3449 
	是

	25
	气体净化吸附阱
	三重气体净化过滤器，去除载气中的氧气、水分和烃类,CP17973
	包
	6
	3190 
	是

	26
	通用整合式捕集阱
	大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，300 psig. 去除 MS 载气中的氧气、水分和烃类，更好地保护气相色谱柱。使用 1/8 英寸黄铜接头，用于净化氮气,RMSN-2
	个
	2
	4700 
	是

	27
	通用整合式捕集阱（氮气）
	大容量通用捕集阱，氮气，1/4 英寸，300 psig. 去除 MS 载气中的氧气、水分和烃类，更好地保护气相色谱柱。使用 1/4 英寸黄铜接头，用于净化氮气,RMSN-4
	个
	2
	4700 
	是

	28
	预纯化柱
	超纯水仪QGARD00R1预纯化柱
	个
	1
	4592 
	是

	29
	终端过滤器
	超纯水仪MPGP02001,终端过滤器
	个
	2
	2000 
	是

	30
	紫外灯
	超纯水仪ZFA10UVM1紫外灯
	个
	1
	6995 
	是

	31
	紫外灯
	超纯水仪ZMQUVLP01紫外灯
	个
	2
	5567 
	是

	32
	超纯化柱
	超纯水仪QTUMOTIX1超纯化柱
	个
	1
	5566 
	是

	33
	预纯化柱
	超纯水仪QGARDT1X1预纯化柱
	个
	1
	6403 
	是

	34
	纯水精滤套件
	Merck Lw Milli-Q® 纯水精滤套件 ,适用于IQ 7000超纯水仪，IPAKKITO0
	套
	1
	12000 
	是

	35
	TOC 监测紫外灯
	适用于IQ 7000，Millipak，ZFA10UVA1
	套
	1
	6740 
	是

	36
	终端精制器
	适用于IQ 7000，Millipak，0.22 um，MPGPO02A1
	套
	1
	2742 
	是

	37
	纯水仪耗品上门更换服务
	根据超纯水仪的工作状况，提供上门更换所购买耗材，调试仪器至正常状态
	次
	1
	2200 
	是

	38
	胶手套（L码）
	胶手套（L码），SU-INT-L耐各种溶剂
	盒
	20
	165 
	是

	39
	刻度离心管
	15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052
	支
	1000
	2
	是

	40
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）1mL移液器，50-1000微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.919
	盒
	10
	550 
	是

	41
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）10mL移液器，1-10毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000765
	盒
	10
	720 
	是

	42
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）200微升移液器，2-200微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.870
	盒
	10
	550 
	是

	43
	朔料离心管
	50mL锥底离心管,无菌,无热原、无DNA酶、无RNA酶和无DNA480个(24袋x20个)
	包
	5
	4146 
	是

	44
	热解涂层Omega平台管
	用于瓦里安原子吸收仪，10个/包，6310003700
	包
	1
	11888 
	是

	45
	热解涂层托盘式石墨管
	用于瓦里安原子吸收仪，10个/包，6310001100
	包
	1
	5862 
	是

	46
	热解石墨管
	热解石墨管，用于瓦里安原子吸收仪的热解涂层分区石墨管，10个/包6310001200
	包
	2
	5695 
	是

	47
	ICP-MS内标液
	型号规格：100mL/瓶，100 mg/Lof Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi; matrix10% HNO3,5188-6525
	瓶
	2
	2752 
	是

	48
	ICP-MS调谐液
	调谐溶液：Li、Mg、Y、Ce、Tl 和Co；2 x 500 毫升，1 μg/L；基体为2% 硝酸5185-5959
	瓶
	2
	4426 
	是

	49
	ICP-MS 储备调谐溶液
	Li、Y、Ce、Tl 和 Co；100 mL，10 mg/L；基质为 2% HNO3 溶液,5188-6564
	瓶
	1
	2236 
	是

	50
	金单元素标样
	8500-7000，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	3664 
	是

	51
	汞单元素标样
	8500-6941，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	1123 
	是

	52
	镍采样锥
	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。适用于 安捷伦7500，G1820-65238
	个
	1
	11072 
	是

	53
	镍截取锥
	ICP-MS 截取锥，适用于 Agilent 7500 ICP-MS，G3270-65024
	个
	1
	10114 
	是

	54
	矩管
	一体式石英炬管，内径 2.5 mm 的中心管，用于Agilent 7500，G3270-80043
	个
	1
	10066 
	是

	55
	铂采样锥
	ICP-MS 采样锥，铂尖，带有铜基座，适用于安捷伦 7500，G1820-65239
	个
	1
	52534 
	是

	56
	铂截取锥
	铂 (Pt) 截取锥，带铜 (Cu) 基座，适用于 安捷伦7500，与 Pt 采样锥配套使用，G1833-65132
	个
	1
	35676 
	是

	57
	锥清洗洗涤剂
	ICP-MS 洗涤剂，用于清洗接口锥和透镜，不少于3.8 L，5188-5359
	瓶
	1
	1620 
	是

	58
	铂截取锥
	铂截取锥，适用于安捷伦 7500 ICP-MS ，G3270-60106
	个
	1
	37543 
	是

	59
	基座
	用于安捷伦ICP-MS7500a截取锥基座，黄铜材质G1833-65590
	个
	1
	10377 
	是

	60
	基座
	用于安捷伦ICP-MS7500a截取锥基座，不锈钢材质G1833-65591
	个
	1
	9719 
	是

	61
	雾化室（石英）
	用于安捷伦ICP-MS 7500a的雾化室，双通道，石英材质,G3280-80008
	包
	1
	6663 
	是

	62
	蠕动泵内标管线
	蠕动泵内标管线，Tygon，0.19 毫米内径，40 厘米，12/包，G1833-65571
	包
	1
	1282 
	是

	63
	蠕动泵排废管线
	蠕动泵排废管线，Ismaprene，定位卡，内径1.52 毫米，壁厚0.75，40 厘米，12/包，5005-0022
	包
	1
	3308 
	是

	64
	管线
	用于安捷伦ICPMS的排废管线（蠕动泵管和排废桶的连接管）G1820-65515
	包
	1
	1249 
	是

	65
	样品瓶架
	用于ASX-500系列自动进样器的样品瓶架，60位，14m样品瓶，G3286-80106
	个
	1
	617 
	是

	66
	雾化器
	雾化器，MicroMist，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G3266-65003
	个
	1
	10052 
	是

	67
	雾化器清洗器
	雾化室清洗器，用于玻璃同心雾化器，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G3266-80020
	个
	1
	6101 
	是

	68
	样品管线
	样品吸取管和接头，内径 0.25 mm，700 mm 毛细管，10/包，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G3266-80010
	包
	1
	3614 
	是

	69
	载气接头
	用于载气的气体接头，适用于外径 4 mm 的气体入口管线，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G3266-80015 
	包
	3
	453 
	是

	70
	样品管线接头
	样品吸取管线接头，用于石英同心雾化器，带有 FPM O 形圈，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G1820-60160
	包
	1
	2403 
	是

	71
	同心雾化器的O形圈
	用于石英同心雾化器的 O 形圈，2 种规格，每种规格各 10 个. 氟橡胶聚合物 (FPM) O 形圈，用于同心雾化器气体管线连接，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G1820-65491
	包
	1
	483 
	是

	72
	屏蔽炬套
	屏蔽炬炬套，石英，适用于安捷伦7500 ICP-MS，G1833-65421
	个
	1
	3945 
	是

	73
	抛光砂纸套装
	透镜抛光纸，400#和1200#，各5张，G1833-65404
	包
	1
	1885 
	是

	74
	三通接头
	用于安捷伦ICP-MS 7500/7700系列的三通接头，5064-8017
	包
	1
	2059 
	是

	75
	研磨用氧化铝粉
	氧化铝研磨粉末，15 µm，1 kg，用于来清洁 ICP-MS 接口锥和透镜，研磨用氧化铝粉，8660-0791
	瓶
	1
	877 
	是

	76
	棉签
	棉签 100/PK 5080-5400
	包
	2
	157 
	是

	77
	OneNeb惰性雾化器
	雾化器，分散流，惰性 OneNeb 第二代雾化器，适配于安捷伦ICP-OES，G8010-60293
	套
	1
	10575 
	是

	78
	油雾过滤网元件
	用于 Edwards E2M18 真空泵的油雾过滤器，适配于安捷伦7500 ICP-MS，1535-4970
	个
	5
	1737 
	是

	79
	油雾过滤器元件
	5063-9153，配备ICP-MS 7500CX
	个
	5
	4973 
	是

	80
	放空阀的O型圈
	放空阀的 O 型圈，FPM，2/包，适配于安捷伦7500 ICP-MS，G1833-65332
	包
	2
	1055 
	是

	81
	多元素标液
	5190-9418，配备ICP-OES，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	5372 
	是

	82
	OneNeb惰性雾化器
	雾化器,OneNeb 第二代惰性 ICP 雾化器，1/包，适于安捷伦ICP-OES，G8010-60293
	套
	1
	10575 
	是

	83
	SeaSpray雾化器
	U 系列 Seaspray 雾化器（玻璃），1/包，适配于安捷伦ICP-OES，G8010-60255
	套
	1
	11344 
	是

	84
	普通玻璃雾化室
	玻璃双通道雾化室，双通道玻璃 ICP-OES 雾化室，带可控扭矩雾化器适配器，适配于安捷伦ICP-OES，G8020-68102
	套
	1
	10792 
	是

	85
	耐HF惰性矩管
	易安装半可拆卸式惰性炬管，内径 1.8 mm 的氧化铝中心管，适配于安捷伦ICP-OES，G8010-60231 
	套
	1
	9791 
	是

	86
	普通矩管
	一体式易安装炬管，内径 1.8 mm 的石英中心管，适配于安捷伦ICP-OES，G8010-60228 
	套
	1
	9247 
	是

	87
	塑料接头
	ICP仪器上连接辅助气供气管到气体出口连接器，1/4英寸， 1610085600
	套
	1
	203 
	是

	88
	废液泵管，白色/白色
	12个/包， 3710034400，适用于安捷伦ICP-OES
	套
	1
	471 
	是

	89
	进样泵管，蓝色/蓝色
	12个/包，3710034600，适用于安捷伦ICP-OES
	套
	1
	471 
	是

	90
	连接线
	连接玻璃雾化室到蠕动泵废液管线，3个/包，G8010-80036，适用于安捷伦ICP-OES
	套
	1
	874 
	是

	91
	雾化器毛细管
	1米/包， 2410020500，适用于安捷伦ICP-OES
	包
	1
	103 
	是

	92
	废液桶+安全瓶盖
	废液桶套装，包含安全盖（GL45 螺纹，4 个插口）和 6 L 废液瓶，5043-1221
	套
	6
	2060 
	是

	93
	光谱废液桶
	光谱仪器冲洗 (10 L) 和废液 (20 L) 容器套件 G8494-60005
	个
	1
	7198 
	是

	94
	ICPMS放大镜
	ICP -MS 锥孔放大镜，用于清洗铂锥镍锥，5190-9614
	个
	1
	2384 
	是

	95
	PH电极
	8107BNUMD
	套
	1
	5075 
	是

	96
	电子倍增器
	用于5975B气质检测器的电子倍增器，05971-80103
	个
	1
	21057 
	是

	97
	支撑环
	2 位/6 通阀阀头，600 bar 适用型号G4231A  1535-4045
	包
	1
	284 
	是

	98
	新型流动相瓶
	HPLC 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖. 直径 93 mm，高 253 mm，GL45 螺纹，9301-6528
	个
	20
	254 
	是

	99
	放空阀
	安全阀,InfinityLab放空阀，PTFE，带时间标签，5043-1190
	个
	20
	293 
	是

	100
	气相散热装置
	气相散热装置 G1530-80650
	个
	1
	4072 
	是

	101
	流量计
	电子流量计，含校准盒，可自行校正无需外送G6691A
	个
	1
	11313 
	是

	102
	活性炭过滤片
	实验室有机排风设备活性炭过滤片，用于吸附有机挥发性溶剂，规格600*600*50mm，包安装
	片
	17
	753 
	是

	103
	OneNeb第二代雾化器
	雾化器，分散流，惰性 OneNeb 第二代雾化器，适配于安捷伦ICP-OES 5100，G8010-60293
	套
	2
	10575 
	是

	104
	雾化器样品毛细管
	进样口接头，包括与内径 0.5 mm、外径 1/16 英寸、长 750 mm 的 Captive 样品毛细管连接的毛细管接头，G8010-60345
	套
	1
	1100 
	是

	105
	波长校准液
	规格500 mL， 基体5% HNO3 溶液，含有 5 mg/L 的 Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn 和 50 mg/L 的 K用于ICP-OES 6610030100
	瓶
	2
	5179 
	是

	106
	进气口冷却空气过滤器
	配备ICP-OES，用于4100/4200 MP-AES G8000-68002
	个
	2
	1338 
	是

	107
	进样针
	碳纤维样品探针，内径 0.5 mm（蓝带），与 G3286-80300 Z 轴驱动组件一起用于 ICP-MS 系统G3286-80112
	支
	1
	6703 
	是

	108
	密封垫圈
	前后密封垫圈，用于外径 3.0 mm 的管线，10/包，适用于与 Agilent 7500 ICP-MS 配套使用的 ISIS-DS，5064-8022
	包
	1
	1812 
	是

	109
	密封垫圈
	前后密封垫圈，用于外径 1.6 mm 的管线，10/包，适用于与 Agilent 7500 ICP-MS 配套使用的 ISIS-DS，5064-8024
	包
	1
	1921 
	是

	110
	石墨炉进样针
	进样针，100ul, 用于安捷伦进样器PSD 95/96/97/100，4710002300
	支
	1
	3381 
	是

	111
	固定夹
	雾化室和惰性炬管间的球形连接器夹钳，适用于 ICP-OES，G8010-60227
	个
	1
	1040 
	是

	112
	光室O形垫圈
	可更换的O 形圈，内径 0.799 英寸，横截面 0.103，适用于安捷伦ICP-OES，G8010-68018
	盒
	1
	633 
	是

	113
	自动进样器蠕动泵管
	三卡头蠕动泵管线，灰色/灰色接头，12/包3710049000
	包
	1
	661 
	是

	114
	自动进样器蠕动泵管
	溶剂适应性管线，用于低挥发性有机样品，灰色/灰色3710035200
	包
	1
	688 
	是

	115
	玻璃过滤器
	用于液相溶剂入口，规格20 µm，5041-2168
	个
	1
	699 
	是

	116
	精密过滤器内芯
	5μ滤芯 20 寸
	个
	2
	22 
	是

	117
	超滤膜
	超滤膜4040
	个
	2
	1204 
	是

	118
	衬管
	分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712
	包
	10
	1838 
	是

	119
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH
	盒
	30
	1891 
	是

	120
	固相萃取小柱
	PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒，186008057
	盒
	30
	2173 
	是

	121
	转子密封垫
	2 位/6 通 Vespel 转子密封垫，用于 HPLC. 与安捷伦 1290 Infinity 高性能进样器和 1290 Infinity II 样品瓶进样器配套使用，5068-0007
	包
	2
	8715
	是

	122
	蠕动泵内标管
	易安装蠕动泵管线，内标提升的标准配置，12 件/包. 透明 PVC，2 节，蓝色/橙色接头，内径 0.25 mm，适用于安捷伦ICP-MS，5005-0021
	包
	3
	2228 
	是

	123
	PFA样品管
	样品管线，PFA，内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m。标准样品吸取管线，与安捷伦 ICP-MS 配套使用，G1820-65105
	根
	1
	1063 
	是

	124
	采样锥石墨垫片
	采样锥石墨垫圈,3片/包，适用于安捷伦ICP-MS，G3280-67009
	包
	3
	884 
	是

	125
	机械泵油
	AVF Platinum 泵油，适用于安捷伦 ICP-MS RVP 泵，1L，X3760-64004
	瓶
	1
	1407 
	是

	126
	雾化室与矩管之间的HMI传输杆
	从雾化室到炬管的石英接头，带有稀释端口，用于高基质进样 (HMI)，适用于安捷伦ICP-MS，G3270-80024
	根
	1
	3678 
	是

	127
	同心雾化器
	雾化器，MicroFlow，惰性 PFA，以 200 μL/min 的流速自吸，适用于安捷伦ICP-MS，G3139-65100
	个
	1
	23985 
	是

	128
	雾化器
	雾化器，Mira Mist，PEEK，用于高 TDS 应用，适用于安捷伦ICP-MS，G3161-80001
	个
	1
	17171 
	是

	129
	农残检测卡
	可检测有机磷及氨基甲酸酯农药残留
	片
	3000
	0.8 
	否

	130
	锡元素标液
	锡 (Sn) 标准品，100 mL，在 5% HCl 溶液中含有 10 µg/mL 的 Sn，5190-8583
	瓶
	1
	779 
	是

	131
	汞元素标液
	汞 (Hg) 标准品，100 mL，在 5% HNO3 溶液中含有 10 µg/mL 的 Hg，5190-8575
	瓶
	1
	779 
	是

	132
	微波消解罐带螺纹的盖子
	适用于迈尔斯通微波消解仪消解罐盖子DD00107
	个
	41
	475 
	是

	133
	微波消解罐TFM 安全帽
	适用于迈尔斯通微波消解仪消解罐特氟龙安全帽DD00104FC2
	个
	41
	1136
	是

	134
	陶瓷管
	迈尔斯通65mL微波消解罐主罐温度探头外置陶瓷管，MUR00011/M6
	个
	1
	4261 
	是

	135
	有机相移液枪
	FD1004，Microman M100E, Bio, 10—100μL
	支
	1
	3805 
	是

	136
	有机相移液枪
	FD1005，Microman M250E, 50—250μL
	支
	1
	3805 
	是

	137
	有机相移液枪
	FD1006，Microman M1000E, 100—1000μL
	支
	1
	3805 
	是

	138
	移液枪头
	适用于吉尔森10mL移液枪吸嘴，200个/盒，F161210
	盒
	5
	700 
	是

	139
	移液枪头
	适用于吉尔森5mL移液枪吸嘴，1000个/盒，F161571
	盒
	5
	1052 
	是

	140
	移液枪头
	适用于吉尔森1mL移液枪吸嘴，1000个/袋，F161670
	盒
	3
	255 
	是

	141
	八通道移液器
	8道可调移液器10-100uL，3125000036
	支
	1
	8200 
	是

	142
	八通道移液器
	8道可调移液器30-300uL，3122000052
	支
	1
	8200 
	是

	143
	八通道移液器
	703712，Transferpette-8,30-300uL
	支
	1
	6682 
	是

	144
	移液枪
	单道可调量程移液器 , 含吸头, 1-10 mL, 3123000080
	支
	1
	3090 
	是

	145
	移液枪
	单道可调量程移液器 , 含吸头, 100-1000μl, 3123000063
	支
	1
	3090 
	是

	146
	移液枪
	单道可调量程移液器 , 不含吸头, 20-200μl, 3123000250
	支
	1
	2300 
	是

	147
	移液枪
	单道可调量程移液器 , 不含吸头,10-100μl, 3123000241
	支
	1
	2300 
	是

	148
	移液器架
	旋转式可悬挂6支，3116000015
	个
	1
	1788 
	是

	149
	涡旋仪标准垫片
	适合于IKA漩涡混合器，3426300
	个
	1
	706 
	是

	150
	进样针
	SPS 4 探针，0.5 mm 内径，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G8410-80101
	套
	1
	3975 
	是

	151
	石英炬管
	一体式石英炬管，内径 2.5 mm 的中心管，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-80053
	套
	1
	6679 
	是

	152
	蠕动泵进样管
	易安装蠕动泵管线，样品提升的标准配置，推荐用于水溶液酸性基质，12 件/包. 透明 PVC，2 节，白色/白色接头，内径 1.02 mm，适用于安捷伦ICP-MS 7800，5005-0020
	包
	2
	1282 
	是

	153
	镀镍采样锥
	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有镀镍基座，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-67061
	套
	1
	10228 
	是

	154
	铂截取锥 
	截取锥，铂尖，带有铜基座，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-67060
	套
	1
	27179 
	是

	155
	黄铜截取锥基座
	截取锥基座，黄铜，用于 x 透镜，配备 Pt 尖接口锥，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-60621
	套
	1
	7160 
	是

	156
	铂采样锥
	采样锥，铂尖，带有铜基座，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-67036
	套
	1
	40511 
	是

	157
	不锈钢截取锥基座
	截取锥基座，不锈钢，用于 x 透镜，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-60608
	套
	1
	7215 
	是

	158
	样品盘
	塑料样品盘，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G8400-40113
	个
	1
	1434 
	是

	159
	MicroMist雾化器
	雾化器，MicroMist，U 系列，带有 UniFit 样品接头，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3266-80004
	套
	2
	10052 
	是

	160
	长寿命屏蔽片
	用于屏蔽炬的长寿命 Pt 屏蔽片，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G1833-65419
	套
	1
	18995 
	是

	161
	硝酸钯
	含 0.1% Pd，100 mL 5% HNO3，5190-8335
	瓶
	1
	1090 
	是

	162
	铯缓冲溶液
	含 1% Cs（来自碳酸盐）的 5% 硝酸溶液，5190-8343
	瓶
	1
	3421 
	是

	163
	镧缓冲溶液 
	含 10% 100000 mg/L La 的 5% HNO3 溶液，5190-8801
	瓶
	1
	5684 
	是

	164
	硝酸钯
	含 1% Pd，100 mL 10% HNO3，5190-8336
	瓶
	1
	4103 
	是

	165
	ISIS3进样针
	取样针,SPS4 惰性探针，内径 1.0 mm，带蓝色标记,适配于ICP-MS 7800，G8410-80103
	套
	1
	3975 
	是

	166
	气相色谱柱
	DB-5气相色谱柱,固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032
	根
	1
	7926
	是

	167
	气相色谱柱
	DB-1，固定相是100%二甲基聚硅烷油，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032
	根
	1
	7926
	是

	168
	气相色谱柱
	DB-1701P色谱柱，经过键合和交联，30m×0.32mm×0.25μm，123-7732
	根
	1
	8538 
	是

	169
	气相色谱柱
	DB-608色谱柱， 30×0.25mm× 0.25u 122-6832
	根
	1
	7181
	是

	170
	气质色谱柱
	DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm，122-0132UI
	根
	1
	8775
	是

	171
	气质色谱柱
	DB-5MS 超高惰性色谱柱，20m, 0.18mm, 0.18um，121-5522UI
	根
	1
	7698
	是

	172
	气质色谱柱
	DB-35ms 超高惰性色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm，122-3832UI
	根
	1
	8695 
	是

	173
	气质色谱柱
	DB-35ms UI色谱柱30m×0.25mm×0.25μm，122-3832UI
	根
	1
	8695 
	是

	174
	Captiva EMR-Lipid净化小柱（固相萃取小柱）
	Captiva EMR-Lipid，6 mL 小柱，吸附剂质量 600 mg，高选择性、高效去除脂质/基质，50支/盒，5190-1004
	盒
	5
	3947 
	是

	175
	兽残分析萃取盐包
	QuEChERS 萃取试剂盒，兽药，试剂盒内容物：4 g Na2SO4、1 g NaCl，带 50 mL 试管，50个/包，5982-0032
	盒
	5
	2058 
	是

	176
	散固相萃取纯化管
	适用于一般果蔬农药残留检测前处理净化，1.2g MgSO4，400mg PSA，15mL/25 pcs， SBEQ-CA8321-25
	盒
	1
	964 
	否

	177
	内插管
	平底玻璃材质，内插管尺寸：5.6 × 31 mm，5181-3377，500个/包
	包
	6
	834
	是

	178
	QuEChERS dSPE试剂盒
	QuEChERs净化试剂盒，含色素的水果和蔬菜，去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素，含150 mg PSA、15 mg GCB、885 mg MgSO4以及15ml离心管，50支/盒，5982-5256
	包
	1
	2385 
	是

	179
	胶体金快速检测卡
	胶体金快速检测卡，可检测农残、兽残等药物残留，10条/盒。
	盒
	10
	117 
	否

	180
	衬管
	分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713
	包
	5
	7967 
	是

	181
	O型圈
	O形圈，不粘连氟碳O型圈，经过预清洗和老化，采用双层泡罩包装，100个/包，5190-2269
	包
	5
	1904 
	是

	182
	清洗剂
	酸性清洗剂，用于实验室自动清洗机清洗，5L/瓶
	瓶
	2
	915 
	是

	183
	清洗剂
	碱性清洗剂，用于实验室自动清洗机清洗，5L/瓶
	瓶
	2
	915 
	是

	184
	 HLB 亲水亲酯共平衡固相萃取柱
	1、380-00855-10采用Styra HLB聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒新型反相聚合物填料，比表面积高、无惧干涸、宽pH范围适用。
2、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。
3、粒径50μm，孔径80Å，比表面积800㎡/g。
	盒
	2
	1500
	否

	185
	透明样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	3
	160
	否

	186
	棕色样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	1
	160
	否

	187
	进样瓶瓶盖(预开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。
	包
	1
	150
	否

	188
	进样瓶瓶盖(未开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。
	包
	2
	140
	否

	189
	针头过滤器
	0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	190
	多元素混合标准溶液
	24种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103
	瓶
	1
	3200
	是

	191
	元素内标溶液
	8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041
	瓶
	1
	1500
	是

	192
	调谐液
	6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042
	瓶
	1
	3000
	是

	193
	ESI喷雾针
	5058491，五根/盒
	盒
	1
	13000 
	是

	194
	调谐液
	适用于AB SCIEX 4500液质联用调谐液，4406127
	盒
	1
	16000 
	是

	195
	离子源ESI探针
	Turbo Probe EssentialKit，用于sciex AB 4500质谱仪5050361
	个
	1
	37000
	是

	196
	针密封组件
	针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津液相色谱仪SIL-30AC自动进样器228-52253
	个
	1
	1340
	是

	197
	转子密封垫
	2 位/6 通 1200 bar ，5068-0007
	个
	1
	8715
	是

	198
	农药残留快速检测卡（三联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒
	盒
	10
	300 
	否

	199
	农药残留快速检测卡（四联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒
	盒
	10
	350 
	否

	200
	啶虫脒农残速测卡
	蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	201
	噻虫嗪农残速测卡
	蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	202
	灭蝇胺农残速测卡
	蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	203
	阿维菌素农残速测卡
	蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	204
	菊酯类农残速测卡
	蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	205
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒
	盒
	10
	200 
	否

	206
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110 
	否

	207
	豇豆农药残留胶体金快速检测卡
	用于快速检测豇豆中的灭蝇胺、啶虫脒、噻虫嗪、克百威（3-羟基克百威）、灭多威、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（以下简称“甲维盐”）、倍硫磷10种农药残留，10份/盒
	盒
	10
	1000
	否


注：
1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。
2、以上单价均指含税价。
采购包3（常规试剂器皿）
	序号
	名称
	型号、规格、参数要求
	单位
	年预计采购量
	2026年最高限价（单价）
	是否允许进口产品

	1
	刻度离心管
	50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，
	支
	2000
	2.6
	是

	2
	正己烷
	正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。
	瓶
	28
	660
	是

	3
	乙腈
	质谱级。1.00029.2508纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	瓶
	4
	1020
	是

	4
	胶手套（M码）
	胶手套（M码），SU-INT-M，耐各种溶剂
	盒
	2
	165
	是

	5
	原子化器
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用
	个
	1
	3500
	否

	6
	LCMS毛细管
	安捷伦LCMS毛细管，内径0.6mm，非电导，G7604-60000
	根
	1
	19435
	是

	7
	普通高压液相柱
	Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302
	根
	1
	8930
	是

	8
	大米粉标准品
	1568b，标准推荐材料， 1568b Rice Flour，50g/瓶
	瓶
	1
	16000
	是

	9
	恒温震荡水浴锅
	GFL-1083，震荡方式：循环式，内部尺寸：450*300*210，外部尺寸712*520*320mm，230V，功率1.3kw（纯主机）
	台
	1
	45500
	是

	10
	瓶口分液器
	10.0-60.0mL，最小分度1.00mL，精度0.5%，误差0.1%,9362000
	套
	1
	7622
	是

	11
	弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut Mega BE-Fl, 1g，6 mL, 农残（PR）级，一种含有氧化镁的硅胶，极性非常强，非常适合从非极性基质中分离极性化合物，粒径200um，筛板材料聚乙烯，直管柱，30支/盒，12256014
	盒
	30
	1228
	是

	12
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，含400mgPSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子，50支/盒，5982-5058CH
	盒
	30
	1808
	是

	13
	固相萃取小柱
	PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒，186008057
	盒
	30
	2173
	是

	14
	镍采样锥
	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座，标准采样锥，带 x 透镜，适用于ICP-MS 7800，G3280-67040
	套
	3
	7500
	是

	15
	镍截取锥
	配备 x 透镜的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜，适用于安捷伦ICP-MS 7800，G3280-67041
	套
	3
	6500
	是

	16
	液相色谱柱
	专用氨基甲酸酯分析柱   WAT035577，3.9mm*150mm
	根
	1
	8000
	是

	17
	盐酸标准滴定液
	0.5mol/L,500mL/瓶，国家标准物质，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	10
	70
	否

	18
	标准物质
	GBW(E)100349a，大米粉，35g/瓶，
	瓶
	1
	1890
	否

	19
	GPC-GC/MS凝胶色谱柱
	SH0=F6090005 CNLpak EV-200;2.0mmID*150mm，与岛津GPC-GC/MS完全匹配使用。
	根
	1
	9200
	是

	20
	多元素混合标准溶液
	25种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03104
	瓶
	1
	4200
	是

	21
	铜标液
	GSB 04-1725-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	
	否

	22
	乙腈
	HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	瓶
	40
	600
	是

	23
	氢氟酸
	GR级，500mL，1.00335.0500
	瓶
	2
	1252
	是

	24
	氢氟酸
	GR级，1000mL，1.00335.1000
	瓶
	2
	2086
	是

	25
	甲酸
	1L，1.00264.1000
	瓶
	1
	1120
	是

	26
	冰乙酸
	HPLC，2.5L，1.00063.2500
	瓶
	3
	1800
	是

	27
	氨水
	2.5L，1.05432.2500
	瓶
	1
	950
	是

	28
	三乙胺
	色谱纯 8.08352.10000 1L
	瓶
	1
	890
	是

	29
	七氟丁酸
	色谱纯 8.43443.0025 25ml
	瓶
	2
	1100
	是

	30
	叔丁基甲醚
	1.01845.2500 2.5L HPLC
	瓶
	2
	950
	是

	31
	二硝基苯甲醛
	色谱纯，8222930100,100g
	瓶
	1
	2000
	是

	32
	异丙醇
	HPLC级，4L，1.01040.4000
	瓶
	1
	680
	是

	33
	石油醚
	农残级 4L，30-60
	瓶
	1
	3600
	是

	34
	二甲亚砜
	HPLC级，1L/瓶，127790010
	瓶
	1
	1700
	是

	35
	BT清洗剂
	500mL/瓶
	瓶
	40
	120
	是

	36
	pH缓冲液
	4.0， 1.09435.1000 ,1L/瓶
	瓶
	1
	400
	是

	37
	pH缓冲液
	7.0， 1.09439.1000,1L/瓶
	瓶
	1
	400
	是

	38
	pH缓冲液
	10.0， 1.09438.1000,1L/瓶
	瓶
	1
	400
	是

	39
	镉粉
	4N，100g
	瓶
	2
	110
	否

	40
	铬粉
	2.5N，100g
	瓶
	1
	150
	否

	41
	L-半胱氨酸
	AR 5g
	瓶
	3
	70
	否

	42
	偏磷酸
	AR 500mg
	瓶
	1
	400
	否

	43
	盐酸羟胺
	AR，100g
	瓶
	2
	40
	否

	44
	抗环血酸
	AR，100g
	瓶
	20
	25
	否

	45
	无水对氨基苯磺
	AR，100g
	瓶
	2
	60
	否

	46
	硝酸钯
	1ml
	瓶
	2
	260
	否

	47
	氟化铵
	AR，250g
	瓶
	1
	65
	否

	48
	草酸
	AR，500g
	瓶
	3
	35
	否

	49
	硼酸
	AR，500g
	瓶
	1
	100
	否

	50
	变色硅胶
	AR，500g
	瓶
	10
	20
	否

	51
	碘化钾
	AR，500g
	瓶
	1
	600
	否

	52
	二氧化硅
	AR，500g
	瓶
	1
	40
	否

	53
	过硫酸钾
	AR，500g
	瓶
	1
	55
	否

	54
	DL酒石酸
	AR，500g
	瓶
	5
	450
	否

	55
	氧化钙
	AR，500g
	瓶
	1
	40
	否

	56
	磷酸二氢钠，二水
	AR，500g
	瓶
	3
	60
	否

	57
	无水磷酸氢二钠
	AR，500g
	瓶
	3
	60
	否

	58
	磷酸二氢钾
	AR，500g
	瓶
	3
	55
	否

	59
	磷酸氢二钾，三水
	AR，500g
	瓶
	3
	55
	否

	60
	硫脲
	AR，500g
	瓶
	2
	55
	否

	61
	硫酸铵
	AR，500g
	瓶
	2
	30
	否

	62
	氯化铵
	AR，500g
	瓶
	2
	35
	否

	63
	硫酸亚铁
	AR，500g
	瓶
	1
	40
	否

	64
	六氰合铁（Ⅱ）酸钾，三水
	AR，500g
	瓶
	4
	220
	否

	65
	钼酸铵，四水
	AR，500g
	瓶
	1
	120
	否

	66
	柠檬酸，一水
	AR，500g
	瓶
	2
	45
	否

	67
	柠檬酸三钠，二水
	AR，500g
	瓶
	3
	55
	否

	68
	硼砂，十水
	AR，500g
	瓶
	2
	55
	否

	69
	偏重亚硫酸钠
	AR，500g
	瓶
	2
	50
	否

	70
	氢氧化钠
	AR，500g
	瓶
	15
	40
	否

	71
	四苯硼钠（无水硼砂）
	AR，500g
	瓶
	2
	938
	否

	72
	碳酸氢钠
	AR，500g
	瓶
	2
	25
	否

	73
	无水硫酸镁
	AR，500g
	瓶
	1
	55
	否

	74
	无水硫酸钠
	AR，500g
	瓶
	1
	35
	否

	75
	无水葡萄糖
	AR，500g
	瓶
	1
	45
	否

	76
	淀粉
	AR，500g
	瓶
	3
	56
	否

	77
	乙二胺四乙酸二钠，二水
	AR，250g
	瓶
	2
	80
	否

	78
	乙酸铵
	AR，500g
	瓶
	5
	36
	否

	79
	乙酸铅 ，三水
	AR，500g
	瓶
	3
	80
	否

	80
	乙酸锌，二水
	AR，500g
	瓶
	3
	65
	否

	81
	三氯乙酸，二水
	AR，500g
	瓶
	2
	160
	否

	82
	氯化钠
	AR，500g
	瓶
	50
	22
	否

	83
	苯
	AR，500mL
	瓶
	1
	55
	否

	84
	甲酸
	AR，500mL
	瓶
	2
	60
	否

	85
	冰乙酸
	AR，500ml
	瓶
	2
	40
	否

	86
	无水乙醇
	AR，500ml
	瓶
	30
	50
	否

	87
	正辛醇
	AR，500mL
	瓶
	2
	80
	否

	88
	四氢呋喃
	AR，500ml
	瓶
	1
	80
	否

	89
	95%乙醇
	AR，501ml
	瓶
	1
	20
	否

	90
	二氧化钛
	AR，50g
	瓶
	2
	80
	否

	91
	三聚氰胺
	CP，100g
	瓶
	1
	45
	否

	92
	磷酸氢二钾
	GR，500g
	瓶
	3
	60
	否

	93
	磷酸氢二铵
	GR，500g
	瓶
	3
	95
	否

	94
	磷酸二氢铵
	GR，500g
	瓶
	1
	95
	否

	95
	过硫酸钾
	GR，500g
	瓶
	1
	95
	否

	96
	无水亚硫酸钠
	GR，500g
	瓶
	1
	70
	否

	97
	邻苯二甲酸氢钾
	GR，500g
	瓶
	3
	75
	否

	98
	磷酸
	GR，500ml
	瓶
	2
	90
	否

	99
	酚酞
	IND，25g
	瓶
	1
	65
	否

	100
	甲基红
	AR，25g
	瓶
	2
	65
	否

	101
	萘乙二胺盐酸盐
	AR，10g
	瓶
	5
	120
	否

	102
	溴酚蓝
	IND，10g
	瓶
	1
	60
	否

	103
	溴甲酚绿
	IND，10g
	包
	2
	95
	否

	104
	亚甲基蓝，三水
	IND，25g
	瓶
	1
	45
	否

	105
	盐酸副玫瑰苯胺
	IND，25g
	瓶
	4
	210
	否

	106
	邻菲罗啉
	AR 5g
	瓶
	3
	55
	否

	107
	1.10-菲咯啉
	AR 5g
	瓶
	1
	110
	否

	108
	2.4-二硝基苯肼
	AR，25g
	瓶
	1
	140
	否

	109
	邻苯二甲酸氢钾
	PT，50g GBW(E)060019G
	瓶
	1
	935
	否

	110
	磷酸二氢钾
	PT，50g
	瓶
	2
	80
	否

	111
	四硼酸纳
	99.995% 25g
	瓶
	1
	290
	否

	112
	无水碳酸钠
	99.999% 25g
	瓶
	1
	215
	否

	113
	氧化锌
	PT，100g
	瓶
	1
	55
	否

	114
	白陶土
	CP，500g
	瓶
	100
	40
	否

	115
	曲拉通X-100
	生化试剂级 500ml
	瓶
	10
	255
	否

	116
	定氮消解片
	FOSS，15270057，1000粒/罐
	罐
	1
	4000
	是

	117
	蓝盖试剂瓶
	2000mL 14395-2000
	个
	5
	160
	是

	118
	蓝盖试剂瓶
	14395-1000，1000mL
	个
	20
	62
	是

	119
	蓝盖试剂瓶
	14395-500，500mL
	个
	20
	50
	是

	120
	蓝盖试剂瓶
	14395-250，250mL
	个
	20
	50
	是

	121
	蓝盖试剂瓶
	14395-100，100mL
	个
	20
	45
	是

	122
	棕色旋盖试剂瓶
	100mL 14399-00100
	个
	5
	680
	是

	123
	滴定管架
	578000
	个
	2
	1095
	是

	124
	酸碱滴定管
	量程：50mL FOTURN 蓝色刻度 白色聚四氟乙烯活栓
	套
	2
	2200
	是

	125
	试剂瓶
	容量125mL,12个/包 2003-0004
	包
	25
	150
	是

	126
	试剂瓶
	容量1L，6个/包 2003-0032
	包
	10
	240
	是

	127
	试剂瓶
	250mL， 2003-0008，12个/包
	包
	20
	210
	是

	128
	干燥器（白色）
	210mm
	个
	1
	95
	否

	129
	干燥器（棕色）
	210mm
	个
	1
	180
	否

	130
	干燥器（白色）
	300mm
	个
	1
	210
	否

	131
	干燥器（棕色）
	300mm
	个
	1
	420
	否

	132
	容量瓶
	100 mL，BR37249
	个
	5
	165
	是

	133
	容量瓶
	50 mL，BR37248
	个
	5
	155
	是

	134
	容量瓶
	25 mL，BR37247
	个
	5
	145
	是

	135
	容量瓶
	20 mL，BR37246
	个
	5
	145
	是

	136
	容量瓶
	10 mL，BR37245
	个
	5
	135
	是

	137
	容量瓶
	白玻璃，5ml A级，NS 10/19 W，塑料塞,2822153
	个
	5
	145
	是

	138
	容量瓶
	白玻璃，10ml A级，NS 10/19 W，塑料塞,2822161
	个
	5
	150
	是

	139
	容量瓶
	白玻璃，20ml A级，NS 10/19，塑料塞,2822165
	个
	5
	155
	是

	140
	容量瓶
	白玻璃，50ml A级，NS 12/21，塑料塞，2822175
	个
	5
	175
	是

	141
	容量瓶
	白玻璃，100ml A级，NS 12/21，塑料塞,2822180
	个
	5
	225
	是

	142
	容量瓶
	白玻璃，100ml A级，NS 19/25，塑料塞,2820181
	个
	4
	260
	是

	143
	容量瓶
	白玻璃，100ml A级，NS 29/32，塑料塞,2820193
	个
	4
	670
	是

	144
	容量瓶
	白玻璃，100ml A级，NS 29/32，塑料塞,2820194
	个
	4
	920
	是

	145
	容量瓶
	A级，250mL
	个
	30
	30
	否

	146
	容量瓶
	A级，500mL
	个
	5
	45
	否

	147
	容量瓶
	A级，1000mL
	个
	5
	55
	否

	148
	容量瓶
	A级，2000mL
	个
	5
	80
	否

	149
	玻璃比色管
	50mL，12PK/盒，具塞
	盒
	5
	95
	否

	150
	玻璃比色管
	25mL，12PK/盒，具塞
	盒
	5
	80
	否

	151
	玻璃比色管
	10mL，12PK/盒，具塞
	盒
	2
	60
	否

	152
	表面皿
	100mm
	个
	30
	2.5
	否

	153
	表面皿
	150mm
	个
	30
	4
	否

	154
	玻璃塞
	24磨口实心玻璃塞
	个
	10
	8
	否

	155
	称量瓶
	25mm*25mm
	个
	20
	3.8
	否

	156
	称量瓶
	60mm*30mm
	个
	20
	4.5
	否

	157
	铝盒
	110*40*30mm
	个
	20
	6.5
	否

	158
	白瓷坩堝
	30mL
	个
	15
	6
	否

	159
	白瓷坩堝
	100mL
	个
	15
	12
	否

	160
	白瓷坩堝
	300mL
	个
	15
	18
	否

	161
	瓷坩堝
	500mL
	个
	3
	45
	否

	162
	瓷坩堝
	1000mL
	个
	3
	32
	否

	163
	纯银坩堝
	30mL
	个
	20
	450
	否

	164
	鸡心瓶
	100mL
	个
	50
	18
	否

	165
	空心塞
	24磨口空心塞
	个
	20
	8
	否

	166
	螺口试剂瓶
	2000mL 
	个
	1
	100
	否

	167
	锥形瓶
	100mL
	个
	30
	7
	否

	168
	锥形瓶
	150mL
	个
	30
	7.2
	否

	169
	锥形瓶
	250mL
	个
	20
	9
	否

	170
	具塞三角瓶
	250mL
	个
	20
	24
	否

	171
	玻璃烧杯
	10mL
	个
	10
	3
	否

	172
	玻璃烧杯
	25mL
	个
	10
	3.5
	否

	173
	玻璃烧杯
	50mL
	个
	10
	6.5
	否

	174
	玻璃烧杯
	100mL
	个
	10
	6.5
	否

	175
	玻璃烧杯
	200mL
	个
	10
	5
	否

	176
	玻璃烧杯
	250mL
	个
	10
	7
	否

	177
	玻璃烧杯
	500mL
	个
	5
	8.5
	否

	178
	玻璃烧杯
	1L
	个
	3
	15
	否

	179
	玻璃烧杯
	2L
	个
	2
	30
	否

	180
	塑料烧杯
	50mL
	个
	5
	2
	否

	181
	塑料烧杯
	100mL
	个
	10
	4
	否

	182
	塑料烧杯
	250mL
	个
	5
	5.5
	否

	183
	塑料烧杯
	500mL
	个
	5
	7.5
	否

	184
	塑料烧杯
	1L
	个
	5
	12.5
	否

	185
	量筒
	玻璃，5mL
	个
	3
	4
	否

	186
	量筒
	玻璃，10mL
	个
	3
	5
	否

	187
	量筒
	玻璃，25mL
	个
	5
	6
	否

	188
	量筒
	玻璃，50mL
	个
	5
	7
	否

	189
	量筒
	玻璃，100mL
	个
	5
	9.5
	否

	190
	量筒
	玻璃，250mL
	个
	2
	13.5
	否

	191
	量筒
	玻璃，500mL
	个
	2
	19
	否

	192
	具塞量筒
	玻璃，100mL
	套
	5
	22
	否

	193
	刻度吸量管
	A级，1mL
	根
	5
	15
	否

	194
	刻度吸量管
	A级，2mL
	根
	5
	15
	否

	195
	刻度吸量管
	A级，5mL
	根
	5
	17
	否

	196
	刻度吸量管
	A级，10mL
	根
	5
	20
	否

	197
	单标移液管
	A级，2mL
	根
	2
	16
	否

	198
	单标移液管
	A级，5mL
	根
	2
	16
	否

	199
	单标移液管
	A级，10mL
	根
	2
	20
	否

	200
	单标移液管
	A级，25mL
	根
	2
	23
	否

	201
	单标移液管
	A级，50mL
	根
	2
	30
	否

	202
	刻度离心管
	玻璃，5mL 具塞
	根
	20
	6
	否

	203
	刻度离心管
	玻璃，10mL 具塞
	根
	20
	5.5
	否

	204
	刻度离心管
	玻璃，15mL 具塞
	根
	20
	6
	否

	205
	三角漏斗
	玻璃，75mm
	个
	20
	8
	否

	206
	三角漏斗
	玻璃，60mm
	个
	10
	8
	否

	207
	玻璃试管
	20*150mm，60825-447，,500根/箱
	箱
	2
	1785
	是

	208
	采集管
	12*75mm，99445-12,250支/盒，4盒/箱
	箱
	1
	550
	是

	209
	分液漏斗
	玻璃，125mL，带四氟乙烯活塞、盖子
	个
	20
	95
	否

	210
	分液漏斗活塞
	四氟乙烯，适用于125mL分液漏斗
	个
	50
	50
	否

	211
	24/29磨口转接头
	玻璃
	个
	2
	25
	否

	212
	玻璃转接器
	24/29磨口，玻璃，5口，F948050B
	个
	2
	220
	否

	213
	进样杯
	与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配1000个/袋
	袋
	4
	250
	否

	214
	防交叉污染管
	57059，可与Supelco固相萃取装置配套使用，100个/包
	包
	5
	810
	是

	215
	pH试纸
	3.8-5.5,200条/盒，MN
	盒
	3
	220
	是

	216
	pH试纸
	5.5-6.8,200条/盒，MN
	盒
	3
	330
	是

	217
	pH试纸
	6.8-8.0,200条/盒，MN
	盒
	3
	300
	是

	218
	pH试纸
	8.0-9.7,200条/盒，MN
	盒
	5
	300
	是

	219
	pH试纸
	1-14,200条/盒，MN
	盒
	5
	300
	是

	220
	农残速测试剂盒
	AB204，500份/盒
	盒
	2
	450
	否

	221
	农残速测卡)
	A102，20次/盒
	盒
	2
	20
	否

	222
	莱克多巴胺速测卡
	20次盒
	盒
	2
	250
	否

	223
	克伦特罗速测卡
	20次/盒
	盒
	2
	250
	否

	224
	刻度离心管
	15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052，50支/包
	支
	500
	2
	是

	225
	长方形试管架
	5970-0530，规格283×108×83mm，全塑料一次成型，可放置30mm直径离心管，可放置试管数量3×8，颜色：红色，可耐100°C以上温度不变形。
	个
	20
	155
	是

	226
	长方形试管架
	5970-0520，规格250×102×83mm，全塑料一次成型，可放置20mm直径离心管，可放置试管数量4×10，颜色：红色，可耐100°C以上温度不变形。
	个
	20
	150
	是

	227
	一次性口罩
	3层无纺布 50PK/盒
	盒
	4
	30
	否

	228
	一次性口罩
	活性炭口罩，50个/盒
	盒
	12
	30
	否

	229
	脱脂棉纱布口罩
	12层纱布
	个
	20
	2.5
	否

	230
	脱脂纱布
	84*1000cm
	包
	5
	45
	否

	231
	防有机溶剂口罩
	口罩，防护有机型，50个/盒 9001
	盒
	10
	125
	否

	232
	防护口罩
	3M 9542,25个/盒
	盒
	10
	180
	是

	233
	化学实验防护口罩
	3M-8210，160PK/箱
	箱
	2
	900
	是

	234
	防酸口罩
	3M 8576，10个/盒
	盒
	40
	540
	是

	235
	防尘面具
	3M 7772，1个/件
	件
	3
	160
	是

	236
	颗粒物滤棉
	3M 7744，10片/包
	包
	5
	70
	是

	237
	胶手套（S 码）
	胶手套（S 码），SU-INT-S，耐各种溶剂
	盒
	2
	165
	是

	238
	胶手套（L码）
	胶手套（L码），SU-INT-L，耐各种溶剂
	盒
	2
	165
	是

	239
	一次性手套
	朔料 150PK
	包
	2
	6
	否

	240
	乳胶手套
	乳胶材料
	双
	5
	7
	否

	241
	耐酸碱手套
	单层
	双
	5
	8
	否

	242
	耐酸碱手套
	双层
	双
	5
	18
	否

	243
	氯丁无粉手套
	NPG-888 100PK/盒
	盒
	2
	170
	是

	244
	洗耳球
	6cm
	个
	5
	4
	否

	245
	移液器吸头
	1mL，0030000919，1000PK/盒,适用于Eppendorf1mL移液器使用
	盒
	4
	500
	是

	246
	移液器吸头
	5mL，0030000978，500PK/盒,适用于Eppendorf5mL移液器使用
	盒
	4
	720
	是

	247
	移液器吸头
	10mL，0030000765，200PK/盒,适用于Eppendorf10mL移液器使用
	盒
	5
	650
	是

	248
	称量纸
	75mm*75mm  100PK/包
	包
	20
	9
	否

	249
	定量滤纸
	12.5cm，快速
	盒
	10
	55
	否

	250
	定量滤纸
	15cm，快速
	盒
	10
	65
	否

	251
	定量滤纸
	18cm，快速
	盒
	10
	95
	否

	252
	定性滤纸
	15cm，快速
	盒
	10
	26
	否

	253
	定性滤纸
	12.5cm，快速
	盒
	10
	22
	否

	254
	钢塑蝴蝶夹
	钢塑材质
	个
	2
	12
	否

	255
	化学实验防护服
	S，M,L,XL ，带单位标识，工作人员名字刺绣,一半长袖，一半短袖
	件
	100
	70
	否

	256
	胶塞
	12-17mm
	个
	10
	5
	否

	257
	胶头玻璃滴管
	90mm
	支
	30
	2
	否

	258
	一次性滴管
	3mL，100支/包
	包
	100
	12
	否

	259
	聚四氟乙烯坩堝
	30mL
	个
	3
	27
	否

	260
	聚四氟乙烯烧杯
	100mL
	个
	5
	38
	否

	261
	聚四氟乙烯烧杯
	250mL
	个
	3
	60
	否

	262
	聚四氟乙烯烧杯
	500mL
	个
	3
	100
	否

	263
	聚四氟乙烯烧杯
	1L
	个
	3
	210
	否

	264
	聚四氟乙烯烧杯
	2L
	个
	3
	520
	否

	265
	可调双头电炉
	1000W
	台
	1
	250
	否

	266
	镊子
	不锈钢镊子 18CM
	把
	20
	4.5
	否

	267
	称样药勺
	不锈钢 双头
	把
	30
	3
	否

	268
	药勺
	牛角勺
	把
	10
	3.5
	否

	269
	牛皮纸
	A4，80g
	张
	5
	10
	否

	270
	石滴定台
	适用于酸碱滴定使用
	个
	1
	52
	否

	271
	石棉网
	12.5cm
	块
	6
	2
	否

	272
	石英比色皿
	721 10mm
	套
	2
	135
	否

	273
	试管刷
	适用于250mL三角瓶使用
	个
	50
	1.5
	否

	274
	板刷
	8号
	个
	10
	2.5
	否

	275
	板刷
	3号
	个
	5
	1.5
	否

	276
	塑料大口瓶
	500mL
	个
	50
	3.5
	否

	277
	塑料大口瓶
	1L
	个
	120
	6
	否

	278
	加液槽
	酶联免疫加液槽，55mL，100个/箱
	箱
	3
	650
	否

	279
	废液桶
	25L
	个
	50
	55
	否

	280
	圆形细口大瓶
	带龙头的圆形细口大瓶，25L，2318-0065 
	个
	1
	950
	是

	281
	龙头开关
	适用于 1-1/8 英寸的大瓶，6422-0010，12个/箱
	箱
	1
	245
	是

	282
	琥珀色大瓶
	琥珀色大瓶，10L，2256-7020，6个/箱
	箱
	1
	800
	是

	283
	圆形大瓶
	LDPE材质，25L,2210-0065，4个/箱
	箱
	1
	950
	是

	284
	聚丙烯倒钩穿板接头
	聚丙烯倒钩穿板接头，13 mm，24个/套，6149-0001
	套
	1
	2150
	是

	285
	聚丙烯龙头盖
	带聚丙烯锁定螺母和TPE插塞，6423-0010，24个/箱
	箱
	1
	55
	是

	286
	护罩面屏
	防化学透明丙酸酯面屏，10件/箱，82700
	箱
	1
	1100
	否

	287
	护罩框架
	头箍，10个/箱，82501
	箱
	1
	2200
	否

	288
	搪瓷方盘
	20x30cm
	个
	10
	32
	否

	289
	脱脂纱布
	8*600cm 10PK/卷
	卷
	5
	50
	否

	290
	棉棒
	150根/筒 花之洁 100PK
	筒
	5
	5
	否

	291
	活性炭包
	50g 20-40目
	个
	20
	3.5
	否

	292
	封口膜
	PM-996,100mm*38M
	卷
	8
	175
	是

	293
	温湿度计
	数字液晶大屏
	个
	10
	120
	否

	294
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，1mL  100PK
	盒
	20
	98
	否

	295
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，2.5mL 100PK
	盒
	80
	125
	否

	296
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，5mL 100PK
	盒
	10
	120
	否

	297
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，10mL 150PK
	盒
	10
	180
	否

	298
	抽样工作单
	25页/本，1页2联,样品登记用
	本
	20
	6.5
	否

	299
	采样标签
	18小张/版
	版
	500
	3.5
	否

	300
	制样标签
	10小张/版
	版
	1000
	3
	否

	301
	封条
	4张/版
	版
	100
	3
	否

	302
	自封胶袋
	白色，薄膜袋，16*24cm，100pk/包
	包
	10
	20
	否

	303
	自封胶袋
	白色，薄膜袋，45*50cm，100pk/包
	包
	50
	120
	否

	304
	大红胶袋
	红色，大个
	个
	400
	2.7
	否

	305
	样品瓶
	白色，塑料瓶，250mL
	个
	150000
	2.5
	否

	306
	保温箱
	33L
	个
	4
	960
	否

	307
	保温箱
	10L
	个
	40
	150
	否

	308
	冰袋
	200mL
	个
	100
	2
	否

	309
	粘尘垫
	60*90
	包
	200
	28
	否

	310
	粘尘垫
	65*115
	包
	30
	40
	否

	311
	钢珠
	2mm
	包
	2
	50
	否

	312
	平板车
	蓝色静音平板车，90cm*60cm
	台
	1
	720
	否

	313
	离心管（进样管）
	10ml WE5 200支/包，10包/箱
	箱
	5
	1000
	否

	314
	SCP朔料消解管
	50mL
	支
	750
	8
	是

	315
	压力表
	1MPa
	个
	1
	150
	否

	316
	减压器安装面板
	不锈钢安装面板
	套
	1
	200
	否

	317
	气体减压器
	R11LB-FGW-11-11(黑色塑料旋钮)
	个
	1
	800
	否

	318
	氟离子酸度计填充液
	100mL/瓶
	瓶
	1
	1550
	是

	319
	PTFE进样管
	204-05899-01，用于岛津AA-7000
	套
	1
	55
	是

	320
	雾化器毛细管工具包
	适用于瓦里安原子吸收仪器， 9910093000
	套
	1
	5480
	是

	321
	200ul吸嘴
	适用于吉尔森移液器， F161930
	包
	5
	300
	是

	322
	GPC惰性前置柱
	shimadzu-221-43198
	套
	3
	3300
	是

	323
	GPC连接管
	shimadzu-221-38102-91
	盒
	5
	910
	是

	324
	进样口密封垫
	31303210
	包
	2
	1100
	是

	325
	气相色谱柱密封垫
	29053488
	盒
	1
	1790
	是

	326
	玻璃不分流衬管
	45350033 5PK/盒
	盒
	1
	2500
	是

	327
	LC-18固相萃取小柱
	500mg，6cc，30支/盒，57012
	盒
	2
	1100
	是

	328
	SCX柱
	57018
	盒
	2
	2200
	是

	329
	固相萃取柱连接头
	适用于色谱科固相萃取仪，Supelco-P00094 57020-U 12PK
	个
	10
	770
	是

	330
	流量控制阀管
	57059
	支
	20
	810
	是

	331
	Y型三通接头
	适用于岛津GPC-GC-MS， 225-09504-02
	盒
	2
	8540
	是

	332
	玻璃衬管
	适用于岛津气质联用仪， 225-08184
	10支
	10
	1200
	是

	333
	出口单向阀
	适用于岛津GPC-GC-MS， 228-48249-96
	个
	1
	2050
	是

	334
	O型环
	适用于岛津GPC-GC-MS，036-11201，O-RING,4D P3 / 橡胶O型圈
	包
	5
	55
	是

	335
	PTFE进样管
	204-05899-01，用于岛津AA-7000
	套
	1
	805
	是

	336
	单向阀
	228-48249-96
	瓶
	1
	2000
	是

	337
	钛筛
	与土壤研磨机 ZM200完全匹配使用，筛孔径0.25mm，由钛金属制作而成，加强型，经久耐用。1个/套，要求安装。
	套
	2
	13500
	是

	338
	转刀
	与土壤研磨机ZM200完全匹配使用，钛质，12齿。要求安装。
	套
	2
	16500
	是

	339
	酸性注射器
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	套
	1
	2500
	否

	340
	碱性注射器
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	套
	1
	2500
	否

	341
	砷灯
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	套
	1
	850
	否

	342
	汞灯
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。
	套
	1
	850
	否

	343
	锡灯
	能够与北京吉天AFS 9130原子荧光仪完全匹配使用
	个
	1
	850
	否

	344
	硒灯
	能够与北京吉天AFS 9130原子荧光仪完全匹配使用
	个
	1
	850
	否

	345
	汞柱
	 MP C18，5um，100A，4.6*150mm，VA9515005-0
	根
	1
	2950
	是

	346
	砷柱
	PRP-100，79433
	根
	1
	7000
	是

	347
	汞保护柱
	MP C18，5um，4.6*10mm，VA950105-0S，能与VA9515005-0 相配套。
	包
	1
	1820
	是

	348
	砷保护柱
	Hamilton PRP-X100 液相色谱柱保护柱，1柱套2柱芯，79448
	包
	1
	3300
	是

	349
	SAP10泵管
	能够与北京吉天AFS 9130原子荧光形态分析仪完全匹配使用，20320010（1.14）120320013（1.52）
	包
	1
	700
	否

	350
	SAP10毛细管
	能够与北京吉天AFS 9130原子荧光形态分析仪完全匹配使用，201000057
	包
	1
	1400
	否

	351
	蠕动泵管
	吉天AFS9130配件
	根
	1
	100
	否

	352
	进样管
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用。10mL，100个/包。
	包
	10
	600
	否

	353
	原子炉芯
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用
	个
	2
	425
	否

	354
	原子仪器连接线
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用
	条
	3
	215
	否

	355
	原子荧光点火炉丝
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用
	根
	5
	20
	否

	356
	自动进样针
	能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用
	支
	5
	100
	否

	357
	液质进样毛细管（ESI-SS CAPILLAPY）
	700000341，具优良的物理特性和化学特性，适用于Quattro Premier液质联用仪电喷雾离子源（ESI），1根/包
	包
	1
	1650 
	是

	358
	消解管
	Digestion Vessel （Teflon） 特氟龙消解管TF-60
	支
	80
	500
	是

	359
	LCMS毛细管
	LCMS毛细管，内径0.6mm，电导，快速极性切换G1960-80060
	根
	1
	17050
	是

	360
	超高压液相柱
	SB-C18 色谱柱，超高压快速高分离度溶剂节省柱，1200 bar, 3.0 x 100mm, 1.8 um，858700-302
	根
	1
	7750
	是

	361
	普通高压液相柱
	Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302
	根
	1
	8930
	是

	362
	超高压液相柱
	液质柱RRHD Bonus-RP,2.1x100mm,1.8um,1200Bar858768-901
	根
	3
	7965
	是

	363
	超高压液相柱
	RRHD Bonus RP, 2.1x150mm, 1.8um色谱柱，859768-901
	根
	1
	9710
	是

	364
	超高压液相柱
	Poroshell 120 EC-C18,2.1x150mm,1.9um,693675-902
	根
	1
	10780
	是

	365
	超高压液相柱
	Poroshell HPH-C18,2.1x150mm,1.9um,T,693675-702
	根
	1
	11666
	是

	366
	超高压液相保护柱
	UHPLC Grd,P120 EC-C18,2.1mm,1.9um,3pk,821725-940
	包
	2
	7095
	是

	367
	超高压液相保护柱
	UHPLC Grd,P120 HPH-C18,2.1mm,1.9um,3pk，821725-945
	包
	2
	7588
	是

	368
	琥珀色标液瓶
	12mL   5183-4322
	盒
	2
	725
	是

	369
	琥珀色标液瓶
	22mL  5183-4323
	盒
	2
	1105
	是

	370
	磁力搅拌器
	3672025，外形尺寸 ：180 x 40 x 195 mm；转速范围：0-2,500 rpm；转速显示 ：LED；转速控制 ：50 RPM Steps。
	台
	1
	2700
	否

	371
	复合型滤网
	Pro L空气过滤器专用滤网
	片
	10
	569
	否

	372
	粒子型过滤网
	550E空气过滤器专用滤网
	片
	2
	800
	否

	373
	瓶口分液器
	5.0-30.0mL，最小分度0.50mL，精度0.5%，误差0.1%,9352000
	套
	2
	7128
	是

	374
	瓶口分液器
	2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%,9342000
	套
	1
	5571
	是

	375
	瓶口分液器
	2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%，9342300
	套
	1
	13350
	是

	376
	瓶口分液器
	1.0-5.0mL， 精度0.5%，误差0.1%,9332000
	套
	2
	5665
	是

	377
	延长的加液管
	适用于赫施曼瓶口分液器，1.5mm*1m,9313026
	根
	2
	1335
	是

	378
	延长进液管
	适用于赫施曼瓶口分液器，310mm，93135005
	根
	2
	200
	是

	379
	延长进液管
	适用于赫施曼瓶口分液器，450mm，93135007
	根
	2
	275
	是

	380
	万能底座
	9317000
	个
	1
	5350
	是

	381
	SOLARUS光能电子滴定器
	50ml ，9392050
	套
	1
	12450
	是

	382
	瓶口分液器
	4630331，0.5-5mL，黄色
	套
	1
	3754
	是

	383
	瓶口分液器
	4630341，1-10mL，黄色
	套
	1
	3754
	是

	384
	瓶口分液器
	4630351，2.5-25mL，黄色
	套
	2
	4641
	是

	385
	瓶口分液器
	4630361，5-50mL，黄色
	套
	1
	4896
	是

	386
	瓶口分液器
	4600321，0.2-2mL，红色
	套
	2
	3754
	是

	387
	瓶口分液器
	4600331，0.5-5mL，红色
	套
	1
	3754
	是

	388
	瓶口分液器
	4600341，1-10mL，红色
	套
	1
	3754
	是

	389
	瓶口分液器
	4600351，2.5-25mL，红色
	套
	1
	4641
	是

	390
	瓶口分液器
	4600361，5-50mL，红色
	套
	1
	4896
	是

	391
	实验椅子
	气压升降，无脚轮
	张
	10
	160
	否

	392
	实验室用洗洁精
	柠檬红茶洗洁精 5kg
	瓶
	20
	50
	否

	393
	实验室洗手液
	抑菌洗手液 525mL
	瓶
	20
	22
	否

	394
	实验室玻璃墙玻璃水
	多功能玻璃清洁剂(透明装) 500g
	瓶
	10
	28
	否

	395
	实验室抹布
	多用途柔软抹布 超细纤维清洁布 4片装
	包
	15
	30
	否

	396
	实验室纸巾
	硬盒抽纸 3层100抽
	盒
	100
	8.5
	否

	397
	实验结果报告打印纸
	打印纸 A4 80g 5包/箱
	箱
	30
	265
	否

	398
	塑料标准筛
	 100目(不包含盖子和盆)
	个
	5
	45
	否

	399
	塑料标准筛
	80目(不包含盖子和盆)
	个
	5
	45
	否

	400
	塑料标准筛
	60目(不包含盖子和盆)
	个
	5
	45
	否

	401
	塑料标准筛
	40目(不包含盖子和盆)
	个
	5
	45
	否

	402
	塑料标准筛
	20目(不包含盖子和盆)
	个
	5
	45
	否

	403
	精密科学擦拭纸 (小盒)
	34155 尺寸 :11.2 cm x 21.3 cm
	盒
	5
	20
	否

	404
	试剂盒
	包含1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 和 200 mg GCB，15 mL, 50/包 5982-6670
	盒
	30
	3585
	是

	405
	试剂盒
	缓冲盐 QuEChERS 萃取管，适用于 15 g 样品；带 2 个陶瓷均质子；50/包； 5982-5755CH
	盒
	30
	2335
	是

	406
	进样针
	81320 1mL
	支
	5
	560
	否

	407
	称量舟
	15*25mm
	个
	5
	9.5
	否

	408
	称量舟
	15*40mm
	个
	5
	10
	否

	409
	称量舟
	20*60mm
	个
	5
	11
	否

	410
	称量舟
	25*75mm
	个
	5
	12
	否

	411
	称量舟
	30*85mm
	个
	5
	15
	否

	412
	小口棕色玻璃标液瓶
	100mL
	个
	30
	13
	否

	413
	离心管
	50mL，500个/包，0030122569
	包
	10
	1800
	是

	414
	PVC胶垫
	PVC透明胶垫，宽130mm，厚1mm
	米
	50
	70
	否

	415
	PVC胶垫
	PVC透明胶垫，宽130mm，厚1.5mm
	米
	50
	100
	否

	416
	衬管
	分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712
	包
	10
	1735
	是

	417
	样品瓶隔垫
	用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820
	包
	10
	1200
	是

	418
	镍采样锥
	7500a镍采样锥G1820-65238
	个
	1
	10455
	是

	419
	镍截取锥
	7500a镍截取锥G3270-65024
	个
	1
	9550
	是

	420
	矩管
	用于7500a矩管G3270-80043
	个
	1
	9505
	是

	421
	进样针
	适用于ICP-MS 7800，G8410-80101
	套
	1
	3755
	是

	422
	镀镍采样锥
	适用于ICP-MS 7800，G3280-67061
	套
	1
	9660
	是

	423
	MicroMist雾化器
	适用于ICP-MS 7800，G3266-80004
	套
	2
	9500
	是

	424
	O型圈
	O型圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，10个/包
	包
	20
	210
	是

	425
	针头组件
	G4226-87201
	件
	10
	2725
	是

	426
	超声波清洗器
	SK8200HP 工作频率：53KHz 电源：220V／50Hz 功率：500 W  功率可调：40%～100%，步进1％连续精细可调 容量：22.5L 槽内尺寸：（50×30×15） ㎝ 外形尺寸：（57×33×33） ㎝ 数字定时： （1～199） min 清洗槽材料： 304不锈钢
	台
	1
	8000
	否

	427
	莱克多巴胺试剂盒
	96孔莱克多巴胺酶联免疫试剂盒，尿液检出限≤0.3ppb，
	盒
	2
	1500
	否

	428
	克伦特罗试剂盒
	97克伦特罗孔酶联免疫试剂盒，尿液检出限≤0.3ppb
	盒
	2
	900
	否

	429
	碘标准滴定溶液
	0.1mol/L，500mL/瓶，GBW(E) 081614，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	130
	否

	430
	碘标液
	BW20024-0.1-W-500，500mL
	瓶
	2
	345
	否

	431
	盐酸标准滴定液
	0.1mol/L,500mL/瓶，GBW(E) 081601,国家标准物质，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	10
	110
	否

	432
	氢氧化钠标准溶液
	GBW(E)081029，0.1mol/L，500mL/瓶
	瓶
	2
	100
	否

	433
	氢氧化钠标准溶液
	GBW(E)081031，1.0mol/L，500mL/瓶
	瓶
	2
	100
	否

	434
	重铬酸钾标准溶液
	0.1mol/L,500L/瓶，GBW(E) 081609，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	435
	氟标准溶液
	1000μg/mL 100mL/瓶，GBW(E) 081600，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	50
	否

	436
	氯标准溶液
	1000μg/mL 20mL/瓶，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	瓶
	1
	50
	否

	437
	硝酸根标准溶液
	5.00mg/mL，20ml/瓶，GBW(E) 081615，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	50
	否

	438
	亚硝酸根标准溶液
	165μg/mL，20mL/瓶，GBW(E) 081617，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	瓶
	1
	40
	否

	439
	硫酸根标准溶液
	1000μg/mL 2mL/瓶，GBW(E)080266，符合国际标准物质要求，具溯源证书。
	瓶
	1
	55
	否

	440
	甲醛标液
	100ug/mL，20mL/瓶/安培瓶，GSB 07-3141-2014，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	90
	否

	441
	水质标准样品-亚硝酸盐
	GSB 07-3165-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	3
	60
	否

	442
	水质标准样品-二氧化硫
	GSB 07-3188-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	4
	80
	否

	443
	水质标准样品-总铬
	GSB 07-1187-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	444
	水质标准物质-氟
	GBW(E)080549，1000mg/L，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	3
	55
	否

	445
	水质标准物质-六价铬
	GBW(E)080257，100ug/mL，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	6
	55
	否

	446
	水质标准样品-砷
	GSB 07-3171-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	447
	水质标准样品-汞
	GSB 07-3173-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	448
	水质标准样品-六价铬
	GSB 07-3174-2014，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	10
	60
	否

	449
	水质标准样品-铅
	GSB 07-1183-2000，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书。
	瓶
	2
	60
	否

	450
	水质标准样品-氟
	GSB 07-1194-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	451
	水质标准样品-镉
	GSB 07-1185-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	452
	水质标准样品-铜
	GSB 07-1182-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	453
	水质标准样品-锰
	GSB 07-1189-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	454
	水质标准样品-铁
	GSB 07-1188-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	455
	水质标准样品-锌
	GSB 07-1184-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	456
	水质标准样品-总铬
	GSB 07-1187-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	457
	水质标准样品-硒
	GSB 07-3172-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	458
	水质标准样品-镍
	GSB 07-1186-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	459
	水质标准样品-甲醛
	GSB 07-1179-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	460
	水质标准样品-铝
	GSB 07-1375-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	461
	水质标准样品-钙
	GSB 07-1192-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	80
	否

	462
	水质标准样品-钠
	GSB 07-1191-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	463
	水质标准样品-钾
	GSB 07-1190-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	464
	水质标准样品-镁
	GSB 07-1193-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	60
	否

	465
	水质标准样品-铜、铅、锌、镉、镍与镉混合
	GSB 07-3186-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	150
	否

	466
	水质标准样品-钾、钠、钙与镁混合
	GSB 07-3185-2014，50mL，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	150
	否

	467
	标准物质
	GBW(E)100348，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	468
	标准物质
	GBW(E)100350，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	469
	标准物质
	GBW(E)100352，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	470
	标准物质
	GBW(E)100356，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	471
	标准物质
	GBW(E)100358，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	472
	标准物质
	GBW(E)100361，大米粉，35g/瓶
	瓶
	1
	2680
	否

	473
	标准物质-湖南大米
	GBW10045a，30g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2000
	否

	474
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100351，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	475
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100353，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	476
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100354，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起19个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	477
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100355，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	478
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100357，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	479
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100359，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	480
	标准物质-大米粉
	GBW(E)100360，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	2680
	否

	481
	标准物质
	GBW07401a，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	800
	否

	482
	标准物质
	GBW07406a，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	800
	否

	483
	标准物质-土壤
	GBW07568，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	800
	否

	484
	标准物质-土壤
	GBW07572，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	800
	否

	485
	标准物质-土壤
	GBW07412b，300g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	2000
	否

	486
	标准物质-土壤
	GBW07417b，300g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	2
	2000
	否

	487
	砷标液
	GSB 04-1714-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	90
	否

	488
	汞标液
	GSB 04-1729-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	489
	铬标液
	GSB 04-1723-2004，1000ug/mL，50mL，H2O（含K+）（水，含钾离子）
	瓶
	1
	80
	否

	490
	镉标液
	GSB 04-1721-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	491
	铅标液
	GSB 04-1742-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3 
	瓶
	1
	80
	否

	492
	六价铬标准溶液
	GBW(E)080257，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。
	瓶
	1
	55
	否

	493
	磷标液
	GSB 04-1741-2004，1000ug/mL，50mL，H2O（含K+）（水，含钾离子）
	瓶
	1
	80
	否

	494
	钾标液
	GSB 04-1733-2004，1000ug/mL，50mL，H2O，水
	瓶
	1
	80
	否

	495
	钙标液
	GSB 04-1720-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	496
	镁标液
	GSB 04-1735-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	497
	硒标液
	GSB 04-1751-2004，1000ug/mL，50mL，2.0 mol/L  HNO3 
	瓶
	1
	80
	否

	498
	铜标液
	GSB 04-1725-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	499
	锰标液
	GSB 04-1736-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	500
	铁标液
	GSB 04-1726-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	501
	铝标液
	GSB 04-1713-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	502
	镍标液
	GSB 04-1740-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	503
	锌标液
	GSB 04-1761-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L  HNO3
	瓶
	1
	80
	否

	504
	钠标液
	GSB 04-1738-2004，1000ug/mL，50mL，H2O，水
	瓶
	1
	80
	否

	505
	锡标液
	GSB 04-1753-2004，1000ug/mL，50mL，3.0 mol/L HCl 
	瓶
	1
	80
	否

	506
	金标液
	GSB 04-1715-2004，50mL
	瓶
	1
	285
	否

	507
	硼标液
	GSB 04-1716-2004，50mL
	瓶
	1
	80
	否

	508
	锶标液
	GSB 04-1754-2004，50mL
	瓶
	1
	80
	否

	509
	钛标液
	GSB 04-1757-2004，50mL
	瓶
	1
	80
	否

	510
	硫标液
	GSB 04-1773-2004(b) ，50mL
	瓶
	1
	80
	否

	511
	钯标液
	GSB 04-1743-2004，50mL
	瓶
	1
	285
	否

	512
	锆标液
	GSB 04-1762-2004，50mL
	瓶
	1
	80
	否

	513
	亚砷酸根溶液标准物质
	GBW08666，1.011μmoL/g,2ml,
	瓶
	1
	270
	否

	514
	砷酸根溶液标准物质
	GBW08667，0.233μmoL/g,2ml,
	瓶
	1
	270
	否

	515
	一甲基砷溶液标准物质
	GBW08668，0.335μmoL/g,2ml,
	瓶
	1
	240
	否

	516
	二甲基砷溶液标准物质
	GBW08669，0.706μmoL/g,2ml,
	瓶
	1
	250
	否

	517
	砷甜菜碱溶液标准物质
	GBW08670，0.518μmoL/g,2ml ,
	瓶
	1
	480
	否

	518
	甲基汞溶液标准物质
	GBW08675，76.6μg/g,1.5ml,
	瓶
	1
	720
	否

	519
	稀土15种混标
	GSB 04-1789-2004， 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇 100µg/ml 1.0 mol/L  HNO3 (1.0摩尔/升硝酸)  50ml
	瓶
	1
	750
	否

	520
	钪标准溶液
	GSB 04-1750-2004,1000µg/ml，1.0 mol/L  HNO3 (1.0摩尔/升硝酸)，50ml
	瓶
	1
	360
	否

	521
	铟铼铑混标
	GNM-M03024-2013，10µg/ml，5% HNO3（5%硝酸)50ml
	瓶
	1
	900
	否

	522
	电导率
	GSB 07-2245-2008,30ml 塑料瓶
	瓶
	1
	80
	否

	523
	氯化钾电导率溶
	GBW(E)130108,100ml，
	瓶
	1
	220
	否

	524
	氯化钾电导率溶
	GBW(E)130107,100ml，
	瓶
	1
	220
	否

	525
	硝酸根标液
	1.04613.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	700
	是

	526
	硫代硫酸钠标液
	1.09147.1000，具标准物质证书，1L，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	230
	是

	527
	氯离子标液
	1.04618.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	700
	是

	528
	硫酸根标液
	1.04694.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	690
	是

	529
	亚硝酸根标液
	1.04659.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上
	瓶
	1
	690
	是

	530
	衬管
	分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713
	包
	5
	7600
	是

	531
	O型圈
	O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269
	包
	5
	1795
	是

	532
	多元素混合标准溶液
	24种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103
	瓶
	1
	3200
	是

	533
	元素内标溶液
	8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041
	瓶
	1
	1500
	是

	534
	调谐液
	6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042
	瓶
	1
	3000
	是


注：
1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。
2、以上单价均指含税价。
采购包4（色谱试剂及标准品）
	序号
	名称
	型号、规格、参数要求
	单位
	年预计采购量
	2026年最高限价（单价）
	是否允许进口产品

	1
	PVDF针头过滤膜
	过滤器类型：PVDF，直径：13mm，孔径0.45μm，1000个/盒
	盒
	2
	6500
	是

	2
	mcx混合型阳离子反相交换柱（固相萃取小柱）
	N-乙烯基吡咯烷酮-DVB共聚物-SO3H，186000256，填料：采用沃特世专利技术制造的混合型阳离子交换反相吸附剂，在N-乙烯吡咯烷酮和二乙烯基苯聚合构成的亲水亲脂平衡骨架上键合磺酸基，提供离子交换和反相双重保留模式。对碱性化合物具有高选择性和灵敏度。兼容MS,耐受极端PH条件（0-14）和不同溶剂；水可浸润性；杰出的批次重现性，十年一致性监测；颗粒度：30 µm，平均孔径：80Å ；规格：6cc vac /150 mg 包装：30/pkg  每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息。
	盒
	8
	2479
	是

	3
	HLB 固相萃取小柱
	N-乙烯基吡咯烷酮-DVB共聚物，Wat094226,颗粒度：30um，孔径：80À，比表面积：830m2/g，PH范围：0-14，3cc/60mg ， 100支/盒
	盒
	3
	3284
	是

	4
	固相萃取小柱
	PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒186008057
	盒
	25
	2173
	是

	5
	正己烷
	正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。
	瓶
	28
	660
	是

	6
	乙腈
	HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	瓶
	40
	600
	是

	7
	最大回收型进样瓶
	最大回收样品瓶：600000670CV 参数：2ml透明螺口玻璃 ，经过LC/MS认证（附有LC/MS检验样品瓶报告）；尺寸：12x32 Screw Neck Glass Max Recovery glass Vial； 隔垫材质：预切口 w/Bonded Preslit PTFE/Silicone Septa, 100/盒，与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用.  H-CLASS匹配使用
	盒
	5
	2705
	是

	8
	全回收型进样瓶
	全部回收样品瓶: 600000671CV参数：2ml透明螺口玻璃 ，经过LC/MS认证（附有LC/MS检验样品瓶报告）；Total Recovery Vial Kit, 隔垫材质：预切口  Screw Cap with bonded preslit PTFE/Silicone septa. 100个/包，与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用
	盒
	3
	2747
	是

	9
	色谱柱
	BEH C18柱，186002350，2.1*50mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*50mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um
	根
	2
	9657
	是

	10
	色谱柱
	BEH C18柱，186002352，2.1*100mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*100mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um
	跟
	2
	9657
	是

	11
	瓶口分液器
	2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%，9342300
	套
	1
	12189
	是

	12
	毒死蜱
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	13
	高效活性炭过滤器
	GF4BE，作用：用于过滤有机、无机型有害化学气体，尺寸：（L*D*H)755*404*106mm。适用于依拉勃无管试剂柜Storeflex 834过滤器更换
	套
	1
	5528
	否

	14
	高效活性炭过滤器
	GF4AS，作用：用于过滤有机有害化学气体，
产品尺寸：（L*D*H)755*404*106mm。适用于通风柜试剂柜Storeflex834/Smart834更换过滤器
	套
	1
	4524
	否

	15
	弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut Mega BE-Fl, 1g，6 mL, 农残（PR）级，一种含有氧化镁的硅胶，极性非常强，非常适合从非极性基质中分离极性化合物，粒径200um，筛板材料聚乙烯，直管柱，30支/盒，12256014
	盒
	30
	1228
	是

	16
	63种农药混标
	63 Pesticide Mix Solution, 100μg/mL，甲醇
	
	1
	5324
	否

	17
	马布特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于90.5%，数量规格:50mg
	瓶
	1
	5323
	是

	18
	盐酸班布特罗
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格:10mg
	瓶
	1
	1444
	是

	19
	磺胺吡唑
	 纯度：固体，不低于99%，规格（mg）：10
	瓶
	1
	700
	是

	20
	豇豆农药残留快速检测八联卡
	检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种
农药残留，10条/盒
	盒
	5
	350
	否

	21
	mcx混合型阳离子交换柱3cc（固相萃取小柱）
	MCX混合型阳离子反相交换柱，3cc/60mg，100支/盒，186000254
	盒
	3
	3703
	是

	22
	碱性氧化铝柱（固相萃取小柱）
	Alumina B，WAT054625，12cc、2g，20支/盒
	盒
	5
	1113
	是

	23
	碱性氧化铝柱
	Alumina B，WAT054585，6cc、1g
	盒
	2
	1275
	是

	24
	C18固相萃取柱
	C18固相萃取柱，6CC，500mg 30/PK，WAT043395
	盒
	1
	903
	是

	25
	环己烷
	农残级 2.5L，1.02817.2500，
	瓶
	2
	1775
	是

	26
	乙腈
	质谱级。1.00029.2508纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	瓶
	4
	1020
	是

	27
	甲醇
	HPLC级。1.00607.4008 纯度 (气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.791-0.793，沸点64-65℃，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(235nm) ≤2.0mAU，梯度(254nm)≤1.0mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(220nm)≥55%，透射率(235nm)≥83%，透射率(260nm)≥98%，吸光度(225nm)≤0.17，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	瓶
	8
	247
	是

	28
	甲醇
	质谱级。1.06035.2500纯度(气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤1.0mg/L，水≤0.01%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(220nm) ≤5.0mAU，梯度(235nm)≤2.0mAU，透射率(210nm)≥35%，透射率(220nm)≥60%，透射率(230nm)≥75%，透射率(260nm)≥98%，适用于液相色谱-质谱，(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	瓶
	12
	585
	是

	29
	异辛烷
	HPLC级，HPLC异辛烷，2.5L/瓶，1.04717.2500
	瓶
	2
	2250
	是

	30
	正丙醇
	HPLC级，HPLC正丙醇，1L/瓶，1.01024.1000
	瓶
	4
	1336
	是

	31
	正丙醇
	HPLC级，HPLC正丙醇，2.5L/瓶，1.01024.2500
	瓶
	1
	2450
	是

	32
	异辛烷
	HPLC级，HPLC异辛烷，2.5L/瓶，1.04717.2500
	瓶
	1
	2450
	是

	33
	滤膜
	SUPOR-450，0.45um,47mm,100/PK,PN:60173
	盒
	3
	1000 
	是

	34
	PVDF针头过滤膜
	过滤器类型：PVDF，直径：25mm，孔径0.45μm，1000个/盒 4500
	盒
	1
	5900 
	是

	35
	PTFE 针头过滤膜
	过滤器类型：PTFE，直径：13mm，孔径0.45μm，1000个/盒 2403
	盒
	1
	5400 
	是

	36
	PTFE 针头过滤膜
	过滤器类型：PTFE，直径：25mm，孔径0.45μm，1000个/盒 4932
	盒
	1
	5500 
	是

	37
	针头式滤膜
	过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401
	包
	3
	5700 
	是

	38
	泵油
	前级泵（机械泵）油，Inland 45，1 L，用于E1M18/E2M28，6040-0834
	瓶
	8
	872 
	是

	39
	泵油
	OIL ULTRAGRADE 19 H 11025015 1L/瓶
	瓶
	6
	657
	是

	40
	进样瓶盖子
	最大回收型进样瓶盖子，186000305
	包
	5
	530
	是

	41
	在线过滤器
	WAT035190,具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，寿命长。
	包
	2
	1405
	是

	42
	单向阀
	具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，长寿命设计，适用于2695液相色谱仪700000254,2个/包。
	包
	3
	3569
	是

	43
	液相色谱柱预柱
	symmertry c-18保护柱芯, wat054225规格20×3.9mm ，膜厚5μm，与WATERS UPLC完全匹配，
	包
	4
	1332
	是

	44
	液质进样毛细管（ESI-SS CAPILLAPY）
	700000341，具优良的物理特性和化学特性，适用于Quattro Premier液质联用仪电喷雾离子源（ESI），2根/包
	包
	1
	1269
	是

	45
	C18保护柱
	BEH C18保护柱，186003975，2.1*5mm。每盒3根
	包
	2
	7727
	是

	46
	UPLC进样针
	不锈钢进样针，适用于water UPLC液相色谱仪，30uL，205000362
	个
	1
	4978
	是

	47
	溶剂过滤头
	液相色谱流动相过滤头WAT025531  
	个
	10
	1311
	是

	48
	瓶口分液器
	5.0-30.0mL，最小分度0.50mL，精度0.5%，误差0.1%,9352000
	套
	2
	7128
	是

	49
	瓶口分液器
	10.0-60.0mL，最小分度1.00mL，精度0.5%，误差0.1%,9362000
	套
	2
	7622
	是

	50
	瓶口分液器
	2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%,9342000
	套
	2
	5571
	是

	51
	瓶口分液器
	1.0-5.0mL， 精度0.5%，误差0.1%,9332000
	套
	4
	5665
	是

	52
	延长的加液管
	适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，1.5mm*1m,9313026
	根
	4
	1255
	是

	53
	延长进液管
	适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，310mm，93135005
	根
	3
	199
	是

	54
	延长进液管
	适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，450mm，93135007
	根
	3
	255
	是

	55
	万能底座
	PTFE万能底座（转换装置），9999019
	个
	1
	2436
	是

	56
	数字瓶口滴定器
	50ml ，4760161
	套
	1
	7595
	是

	57
	瓶口分液器
	4630331，0.5-5mL，黄色
	套
	1
	3754
	是

	58
	瓶口分液器
	4630341，1-10mL，黄色
	套
	1
	3754
	是

	59
	瓶口分液器
	4630351，2.5-25mL，黄色
	套
	2
	4641
	是

	60
	瓶口分液器
	4630361，5-50mL，黄色
	套
	1
	4896
	是

	61
	瓶口分液器
	4600321，0.2-2mL，红色
	套
	2
	3754
	是

	62
	瓶口分液器
	4600331，0.5-5mL，红色
	套
	1
	3754
	是

	63
	瓶口分液器
	4600341，1-10mL，红色
	套
	1
	3754
	是

	64
	瓶口分液器
	4600351，2.5-25mL，红色
	套
	1
	4641
	是

	65
	瓶口分液器
	4600361，5-50mL，红色
	套
	1
	4896
	是

	66
	敌敌畏
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	67
	乙酰甲胺磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	68
	乐果
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	69
	倍硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	70
	甲基对硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	71
	三唑磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	72
	亚胺硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	73
	敌百虫
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	74
	丙线磷（灭线磷）
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	75
	甲拌磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	76
	氧乐果
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	77
	地虫硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	78
	杀螟硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	79
	丙溴磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	80
	蝇毒磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	81
	甲胺磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	82
	治螟磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	83
	特丁硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	84
	久效磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	85
	对硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	86
	杀扑磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	87
	伏杀硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	88
	二嗪磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	89
	磷胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	90
	马拉硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	91
	甲基异柳磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	92
	水胺硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	93
	喹硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	94
	硫环磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	95
	辛硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	96
	甲基硫环磷
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	97
	α-六六六
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	98
	β-六六六
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	99
	γ-六六六
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	100
	δ-六六六
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	101
	PP-DDD
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	102
	PP-DDT
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	103
	PP-DDE
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	104
	OP-DDT
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	105
	OP-DDD
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	106
	OP-DDE
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	107
	氟氯氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	108
	氟胺氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	109
	五氯硝基苯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	110
	乙烯菌核利
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	111
	硫丹
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	112
	氯氟氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	113
	氟氰戊菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	114
	百菌清
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	115
	三唑酮
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	116
	稻丰散
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	117
	腐霉利
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	118
	甲氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	119
	氯氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	120
	氰戊菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	121
	溴氰菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	122
	三氯杀螨醇
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	123
	氯菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	124
	异菌脲
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	125
	联苯菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	126
	涕灭威
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	127
	涕灭威砜
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	128
	涕灭威亚砜
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	129
	克百威
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	130
	3-羟基克百威
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	131
	甲萘威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	132
	灭多威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	133
	异丙威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	134
	除虫脲
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	135
	灭幼脲
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	136
	多菌灵
	500μg/mL
	支
	2
	164
	否

	137
	吡虫啉
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	138
	噻嗪酮
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	139
	阿维菌素
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	140
	氟虫腈
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	141
	哒螨灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	142
	嘧霉胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	143
	啶虫脒
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	144
	苯醚甲环唑
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	145
	仲丁威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	146
	速灭威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	147
	虫螨腈
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	148
	抗蚜威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	149
	咪酰胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	150
	戊唑醇
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	151
	霜脲氰
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	152
	丙环唑
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	153
	克螨特
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	154
	甲基硫菌灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	155
	甲霜灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	156
	2,4-D
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	157
	双甲脒
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	158
	甲基嘧啶磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	159
	多效唑
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	160
	硫线磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	161
	灭蝇胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	162
	霜霉威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	163
	虫酰肼
	1000μg/mL
	支
	2
	400
	否

	164
	烯酰吗啉
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	165
	丁硫克百威
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	166
	福美双
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	167
	八氯二丙醚
	100μg/mL
	支
	2
	285
	否

	168
	百治磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	169
	乙拌磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	170
	嘧啶磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	171
	灭菌磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	172
	溴硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	173
	乙基溴硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	174
	乙硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	175
	吡菌磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	176
	除线磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	177
	皮蝇磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	178
	甲基嘧啶硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	179
	异柳磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	180
	伐灭磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	181
	益棉磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	182
	二溴磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	183
	胺丙畏
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	184
	地毒磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	185
	杀虫畏
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	186
	苯硫磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	187
	保棉磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	188
	西玛津
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	189
	莠去津
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	190
	敌稗
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	191
	氯硝胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	192
	六氯苯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	193
	丁草胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	194
	乙酯杀螨醇
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	195
	二甲戊乐灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	196
	氟啶脲
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	197
	灭线磷
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	198
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	199
	噻虫嗪
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	200
	甲草胺
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	201
	顺式氰戊菊酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	202
	烯唑醇
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	203
	三环唑
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	204
	唑螨酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	205
	噻菌灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	206
	草甘膦
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	207
	百草枯
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	208
	赤霉素
	1000μg/mL
	支
	2
	285
	否

	209
	氯吡脲
	1000μg/mL
	支
	2
	400 
	否

	210
	矮壮素
	100μg/mL
	支
	2
	328 
	否

	211
	4-氯苯氧乙酸钠
	100μg/mL
	支
	2
	308 
	否

	212
	6-苄基腺嘌呤
	100μg/mL
	支
	2
	308 
	否

	213
	氟甲腈
	1000μg/mL
	支
	4
	400 
	否

	214
	甲维盐
	1000μg/mL
	支
	4
	285 
	否

	215
	氟虫腈砜
	1000μg/mL
	支
	4
	400 
	否

	216
	氟虫腈亚砜（氟虫腈硫醚）
	1000μg/mL
	支
	4
	400 
	否

	217
	嘧菌酯
	1000μg/mL
	支
	2
	285 
	否

	218
	益棉磷（乙基谷硫磷）
	1000μg/mL
	支
	2
	285 
	否

	219
	地毒磷（毒壤磷）
	1000μg/mL
	支
	2
	518 
	否

	220
	保棉磷（谷硫磷）
	1000μg/mL
	支
	2
	285 
	否

	221
	甲拌磷亚砜
	1000μg/mL
	支
	4
	389 
	否

	222
	甲拌磷砜
	1000μg/mL
	支
	4
	389 
	否

	223
	氯苯胺灵
	1000μg/mL
	支
	2
	285 
	否

	224
	甲基毒死蜱
	1000μg/mL
	支
	4
	285 
	否

	225
	盐霉素钠
	数量规格（mg）：100，DRE-C16904500
	瓶
	1
	1805 
	否

	226
	甲基盐霉素
	纯度：固体78.8%，数量规格（mg）：5
	瓶
	1
	2100 
	否

	227
	苯线磷砜
	100ug/mL
	瓶
	1
	588
	否

	228
	苯线磷亚砜
	100ug/mL
	瓶
	1
	218
	否

	229
	高效活性炭过滤器
	F2BE+综合型，吸附无机及有机气体为主)，用于Venicap502防爆型试剂柜过滤器更换
	套
	1
	3971
	否

	230
	高效活性炭过滤器更换服务
	六台试剂柜过滤器更换、试剂柜维护保养，更换后过滤器回收处理
	次
	1
	6031
	否

	231
	衬管
	分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712
	包
	10
	1838 
	是

	232
	样品瓶隔垫
	用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820
	包
	10
	1275 
	是

	233
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH
	盒
	30
	1891 
	是

	234
	进样针
	适用于ICP-MS 7800，G8410-80101
	套
	1
	3974 
	是

	235
	镍采样锥
	适用于ICP-MS 7800，G3280-67040
	套
	3
	7624 
	是

	236
	镍截取锥
	适用于ICP-MS 7800，G3280-67041
	套
	3
	6515 
	是

	237
	镀镍采样锥
	适用于ICP-MS 7800，G3280-67061
	套
	1
	10226 
	是

	238
	MicroMist雾化器
	适用于ICP-MS 7800，G3266-80004
	套
	2
	10050 
	是

	239
	56种农药混合标液
	56种农药混合标液，甲醇100ug/mL，1mL/支，1ST27559-100
	支
	1
	5092
	否

	240
	丙酮中16种有机磷农药混标溶液
	1ST27582-100B 100μg/mL
	个
	4
	1432
	否

	241
	14种有机磷农药混合标液
	14种有机磷农药混合标液，丙酮100ug/mL，1mL/支，1ST27583-100
	支
	5
	1114
	否

	242
	16种农药混合标液
	16种农药混合标液，100ug/mL，1mL/支，1ST27584-100
	支
	5
	1432
	否

	243
	10种农药混合标液
	10种农药混合标液，正己烷，100ug/mL，1mL/支，1ST27585-100
	支
	5
	1326
	否

	244
	64种农药混标溶液
	64种农药混标溶液，甲醇，100μg/mL，1mL/支
	支
	5
	4059
	否

	245
	17种农药混标溶液
	17种农药混合标液，正己烷，100ug/mL，1mL/支，
	支
	5
	855
	否

	246
	7种生长激素混合标液
	7种生长激素混合标液，甲醇，100μg/mL，1mL/支
	支
	5
	475
	否

	247
	18种β-受体激素混标溶液
	适用于方法GB 31658.22-2022，数量规格1mL，1ST47901-100
	支
	2
	2040
	否

	248
	东莨菪碱
	100μg/mL，1mL/支，1ST10286-100M
	支
	1
	100
	否

	249
	消旋山莨菪碱
	100μg/mL，1mL/支，1ST10749-100A
	支
	1
	106
	否

	250
	利多卡因溶液
	100μg/mL，1mL/支，1ST10055-100M
	支
	1
	120
	否

	251
	肾上腺素
	1000μg/mL，1mL/支，1ST000565-1000M
	支
	1
	394
	否

	252
	肾上腺素-D3
	1mg/瓶，1ST000565D3-1mg
	瓶
	1
	2122
	否

	253
	盐酸克伦特罗
	纯度：固体,不低于99%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	1379
	是

	254
	羟甲基克伦特罗
	纯度：固体，不低于98%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1660
	是

	255
	莱克多巴胺
	纯度：固体，不低于95%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	467
	是

	256
	硫酸沙丁胺醇
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	583
	是

	257
	西布特罗（塞布特罗）
	 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	938
	是

	258
	西布特罗（塞布特罗）
	固体，数量规格：100mg
	瓶
	1
	5827
	是

	259
	西马特罗(塞曼特罗)
	 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	849
	是

	260
	西马特罗(塞曼特罗)
	 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	6178
	是

	261
	马喷特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格:10mg
	瓶
	1
	1909
	是

	262
	妥布特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格:50mg
	瓶
	1
	743
	是

	263
	妥布特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	1329
	是

	264
	喷布特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格:10mg
	瓶
	1
	2254
	是

	265
	克伦潘特盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1444
	是

	266
	苯乙醇胺A
	 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：20mg
	瓶
	1
	4102
	是

	267
	硫酸特布他林
	 纯度：固体，不低于97%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	762
	是

	268
	溴布特罗
	 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	985
	是

	269
	溴布特罗盐酸盐
	 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	5827
	是

	270
	氯丙那林
	 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1444
	是

	271
	氯丙那林
	 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	5932
	是

	272
	沙美特罗
	昔美酸沙美特罗，固体，不低于99%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1949
	是

	273
	齐帕特罗盐酸盐
	纯度：固体，不低于99%，数量规格：2.5mg
	瓶
	1
	5555
	是

	274
	克伦丙罗 
	纯度：固体，不低于97%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1658
	是

	275
	富马酸福莫特罗
	纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg
	瓶
	1
	1437
	是

	276
	沙丁胺醇-D3
	 浓度：100ug/ml，数量规格：1mL
	瓶
	1
	2190
	是

	277
	克伦特罗-D9
	浓度：100ug/ml ，数量规格：1mL
	瓶
	1
	120
	是

	278
	克伦特罗-D9
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格：1mg
	瓶
	1
	843
	是

	279
	莱克多巴胺-D6
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格：1mg
	瓶
	1
	1178
	是

	280
	莱克多巴胺-D3
	 纯度：固体，不低于98.8%，数量规格：5mg
	瓶
	1
	7474
	是

	281
	齐帕特罗-d7   
	5mg
	瓶
	1
	1600 
	否

	282
	克伦丙罗-d7   
	10mg
	瓶
	1
	2200 
	否

	283
	马喷特罗-D11    
	10mg
	瓶
	1
	6267 
	否

	284
	克伦潘特-D5盐酸盐
	100μg/mL, 1mL
	瓶
	1
	480 
	否

	285
	羟甲基克伦特罗-D6盐酸盐
	100μg/mL, 1mL
	瓶
	1
	800 
	否

	286
	盐酸利托君-D4
	1mg
	瓶
	1
	2000 
	否

	287
	克伦塞罗-D10
	1mg
	瓶
	1
	2333 
	否

	288
	甲砜霉素-D3
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1224
	是

	289
	氟苯尼考-D3
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1530
	是

	290
	磺胺嘧啶同位素13C6
	 数量规格：10ug/ml,1ml
	瓶
	1
	90
	是

	291
	磺胺喹恶啉同位素13C6
	 数量规格：10ug/ml,1ml
	瓶
	1
	156
	是

	292
	磺胺间甲氧嘧啶同位素13C6
	 数量规格：10ug/ml,1ml
	瓶
	1
	90
	是

	293
	磺胺甲恶唑同位素13C6
	 数量规格：10ug/ml,1ml
	瓶
	1
	90
	是

	294
	磺胺嘧啶
	纯度：固体，不低于99%，数量规格：100mg
	瓶
	1
	520
	是

	295
	磺胺甲基嘧啶
	 纯度：固体，不低于 99%，数量规格：250mg
	瓶
	1
	593
	是

	296
	磺胺间二甲氧嘧啶(地索辛、磺胺二甲氧哒嗪)
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	297
	磺胺二甲基嘧啶
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	593
	是

	298
	磺胺甲氧哒嗪
	 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	299
	磺胺甲恶唑
	 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	460
	是

	300
	磺胺喹噁啉
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	702
	是

	301
	磺胺间甲氧嘧啶钠
	 纯度：固体，不低于94%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1101
	是

	302
	磺胺邻二甲氧嘧啶
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	520
	是

	303
	苯甲酰磺胺
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	472
	是

	304
	磺胺苯吡唑
	 纯度：固体，不低于98.8%，数量规格（g）：0.1
	瓶
	1
	1548
	是

	305
	磺胺吡啶
	 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	472
	是

	306
	磺胺醋酰
	 纯度：固体纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	448
	是

	307
	磺胺二甲基恶唑
	 纯度：固体，不低于97.5%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1718
	是

	308
	磺胺甲噻二唑
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	309
	磺胺噻唑
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	310
	磺胺异恶唑
	 纯度：固体，不低于99.8%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	580
	是

	311
	恩诺沙星
	 纯度：固体，不低于99.8%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	896
	是

	312
	盐酸环丙沙星
	 纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1162
	是

	313
	甲磺酸达氟沙星
	 纯度：固体，不低于94%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	835
	是

	314
	盐酸沙拉沙星
	 纯度：固体，不低于86%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1476
	是

	315
	氧氟沙星
	 纯度：固体，不低于96%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	774
	是

	316
	培氟沙星
	 纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	665
	是

	317
	诺氟沙星
	 纯度：固体，不低于97%， 数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1682
	是

	318
	盐酸四环素
	 纯度：固体，不低于96%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	483
	是

	319
	土霉素
	 纯度：固体，不低于96.0%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	580
	是

	320
	金霉素盐酸盐
	盐酸金霉素, 纯度：固体，不低于92.5%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	545
	是

	321
	脱氧土霉素（强力霉素）海克酸盐
	盐酸强力霉素(盐酸多西环素), 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	799
	是

	322
	硫酸链霉素
	 纯度：固体，不低于90%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	448
	是

	323
	丁胺卡那霉素水合物
	纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1162
	是

	324
	安普霉素
	 纯度：固体，不低于88%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	303
	是

	325
	硫酸新霉素
	纯度：固体，不低于78%， 数量规格（g）：0.1
	瓶
	1
	665
	是

	326
	庆大霉素
	 纯度：固体，不低于89%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	399
	是

	327
	泼尼松
	 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	448
	是

	328
	泼尼松龙
	 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	508
	是

	329
	6α-甲基强的松龙
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：50
	瓶
	1
	1404
	是

	330
	倍他米松
	 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	871
	是

	331
	醋酸可的松
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	399
	是

	332
	醋酸氟氢可的松
	 醋酸氢化可的松 ；纯度：固体，不低于98.5%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	428
	是

	333
	地塞米松
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	580
	是

	334
	氢化可的松
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	448
	是

	335
	呋喃唑酮
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	336
	2-NP-AHD
	 纯度：固体，不低于98.3%，数量规格（mg）：不低于10
	瓶
	1
	1658
	是

	337
	2-NP-AMOZ
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1561
	是

	338
	2-NP-AOZ
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1246
	是

	339
	2-NP-SCA
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	267
	是

	340
	AHD盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	762
	是

	341
	AMOZ
	纯度：固体，不低于100%， 数量规格（mg）：50
	瓶
	1
	2468
	是

	342
	AOZ
	纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：50
	瓶
	1
	2468
	是

	343
	SEM盐酸盐
	 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	677
	是

	344
	AHD-12C3
	AHD-13C3, 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	4478
	是

	345
	AMOZ-D5
	纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1247
	是

	346
	AOZ-D4
	纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	2821
	是

	347
	SCA-HCl-13C，15N2
	纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	2821
	是

	348
	睾酮
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	448
	是

	349
	甲基睾丸酮
	 纯度：固体，不低于97.5%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	448
	是

	350
	甲基睾丸酮-D3
	 数量规格：100ug/ml ，1ml
	瓶
	1
	250
	是

	351
	已烯雌酚
	 纯度：固体，不低于97%，数量规格（g）：0.1
	瓶
	1
	423
	是

	352
	喹乙醇
	 纯度：固体，不低于97.8%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1331
	是

	353
	噁喹酸
	 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	847
	是

	354
	喹噁啉-2-羧酸
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1537
	是

	355
	3-甲基-喹噁啉-2-羧酸
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	2444
	是

	356
	喹噁啉-2-羧酸-d4
	 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：1
	瓶
	1
	2246
	是

	357
	卡巴氧
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	500
	是

	358
	脱氧卡巴氧
	纯度：固体，不低于97%， 数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	799
	是

	359
	氯霉素
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	110
	是

	360
	氯霉素D5
	 纯度：固体，不低于95%，数量规格mg）：10
	瓶
	1
	12032
	是

	361
	甲砜霉素
	 纯度：固体99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	900
	是

	362
	阿莫西林
	数量规格（mg）：250   C10242500
	瓶
	1
	786
	是

	363
	苯唑西林
	 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）100
	瓶
	1
	774
	是

	364
	邻氯青霉素
	 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	520
	是

	365
	青霉素钾盐
	青霉素V钾盐, 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	714
	是

	366
	青霉素G
	 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	859
	是

	367
	甲基盐霉素
	固体，数量规格（mg）：1
	瓶
	1
	2453
	是

	368
	莫能菌素钠水合物
	 纯度：固体，不低于98%， 数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	520
	是

	369
	盐霉素钠
	纯度：固体，不低于95%，数量规格（mg）：2.5
	瓶
	1
	806
	是

	370
	金刚烷胺
	  纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	80
	是

	371
	金刚烷胺-D15盐酸盐
	 纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	726
	是

	372
	氯羟吡啶
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1222
	是

	373
	苯甲酰胺
	纯度：固体，不低于99%， 数量规格（g）：0.25
	瓶
	1
	388
	是

	374
	三聚氰胺
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	327
	是

	375
	糖精钠
	 纯度：固体，不低于86%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	399
	是

	376
	苯甲酸
	纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	520
	是

	377
	山梨酸
	 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：250
	瓶
	1
	388
	是

	378
	环己基氨基磺酸钠
	 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：500
	瓶
	1
	311
	是

	379
	盐霉素钠
	数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	806
	是

	380
	甲基盐霉素
	纯度：固体，不低于78.8%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	2453
	是

	381
	苯线磷砜
	100ug/mL，1mL
	瓶
	1
	80
	是

	382
	苯线磷亚砜
	100ug/mL，1mL
	瓶
	1
	85
	是

	383
	苏丹红1号
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	1005
	是

	384
	苏丹红2号
	 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	276
	是

	385
	苏丹红3号
	 纯度：固体，不低于94.5%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	944
	是

	386
	苏丹红4号
	 纯度：固体，不低于99.6%，数量规格（mg）：100
	瓶
	1
	352
	是

	387
	黄曲霉素B1
	 浓度：液体2ug/ml，数量规格（ml）：1mL
	瓶
	1
	100
	是

	388
	黄曲霉素M1
	 浓度：液体0.5ug/ml，数量规格（ml）：1mL
	瓶
	1
	100
	是

	389
	2-NP-AHD
	纯度：固体，不低于98.3%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1654
	是

	390
	2-NP-AMOZ
	纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1561
	是

	391
	2-NP-AOZ
	纯度：固体，不低于98.9%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	1246
	是

	392
	2-NP-SCA
	纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	267
	是

	393
	盐酸赛庚啶
	Cyproheptadinehydrochloride,C21H21N·HCl，CAS号:969-33-5，纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：50
	瓶
	1
	921
	是

	394
	盐酸可乐定
	Clonidine hydrochloride,C9H10Cl3N3,CAS号:4205-91-8，纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10
	瓶
	1
	100
	是

	395
	盐酸二苯拉林
	RMCP234001-500mg，纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：500
	瓶
	1
	135
	是

	396
	盐酸可乐定-D4
	Clonidine-D4hydrochloride,C9H6D4Cl3N3，纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：1
	瓶
	1
	2175
	是

	397
	SCP塑料消解管
	50mL
	支
	750
	8
	是

	398
	衬管
	分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713
	包
	5
	7965
	是

	399
	O型圈
	O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269
	包
	5
	1904
	是

	400
	在线过滤器滤芯
	 5067-1610 5/PK
	包
	2
	1900
	是

	401
	盐酸氯丙那林
	DRE-C11687510 Clorprenaline hydrochloride  100mg 6933-90-0
纯度：固体，不低于97%
	瓶
	1
	1500
	是

	402
	磺胺间甲氧嘧啶
	DRE-C16998175 磺胺间甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine  100mg
1220-83-3 纯度：固体，不低于97%
	瓶
	1
	1500
	是

	403
	甲醇中磺胺二甲基嘧啶
	1ST4022D4-100M D4溶液，100μg/mL
	个
	1
	600
	否

	404
	甲醇中磺胺间甲氧嘧啶
	1ST4040C6-100M 13C6溶液，100μg/ml
	个
	1
	1000
	否

	405
	乙腈中磺胺甲恶唑
	1ST4027-100A 13C6溶液，100μg/mL
	个
	1
	350
	否

	406
	甲醇中磺胺喹恶啉
	1ST4028D4-100M D4溶液，100μg/mL
	个
	1
	2200
	否

	407
	甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶
	1ST4025-100M D6溶液，100μg/mL
	个
	1
	200
	否

	408
	甲醇中8种磺胺类药物混标溶液
	1ST47373-100M 100μg/mL
	个
	1
	700
	否

	409
	甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液
	1ST4004-100M 100μg/mL
	个
	1
	60
	否

	410
	正己烷10种农药混合标液
	1ST27585-100 100ug/mL，1mL/支
	个
	2
	1312
	否

	411
	丙酮中16种有机磷农药混标溶液
	1ST27582-100B 100ug/mL，1mL/支
	个
	4
	1800
	否

	412
	丙酮中17种农药混标溶液
	1ST020540-100B 100μg/mL
	个
	4
	1100
	否

	413
	正己烷中氟氯苯菊酯溶液
	1ST20238-100H 100μg/mL
	个
	2
	200
	否

	414
	氨甲基膦酸(AMPA)标准物质
	 1ST7904-100W 水中氨甲基膦酸 (AMPA)溶液，100μg/mL (Aminomethyl)phosphonic acid Solution in Water, 100μg/mL 1066-51-9 单标 100μg/mL, 1mL
	个
	1
	160
	否

	415
	水中草甘膦标准溶液
	1ST22471-100W 水中草甘膦-13C2,15N溶液，100μg/mL Glyphosate-13C2,15N Solution in Water, 100μg/mL 1185107-63-4 单标 100μg/mL, 1mL
	个
	1
	600
	否

	416
	CAX小桂
	BESEP SPE COLUMN CAX AG 50W-X8(200-400mesh)500mg/6ml 30PK
	盒
	1
	930
	是

	417
	氯甲酸-9-芴基甲酯
	 CFEQ-4-120054-0025 氯甲酸-9-芴基甲酯,FMOCCl 25g 瓶 [28920-43-6]  98%  (C:HCIO:,CAS号:28920-43-6)
	瓶
	1
	360
	否

	418
	多壁碳纳米管
	(MWCNTS):粒径范围10mm~20nm:颗粒物长度5um~15.m  97%纯度  100g/袋
	袋
	1
	350
	是

	419
	固相萃取柱
	12255011 Bond Elut ENV 柱，500 mg，6 mL，30/包
	包
	3
	1911
	是

	420
	固相萃取柱
	12256059 Bond Elut Alumina-N柱，20g，60mL,16/包
	包
	2
	4513
	是

	421
	中性氧化铝柱
	COBAP6022G
	盒
	2
	600
	否

	422
	苯并(a)比分子印迹柱聚
	COBAP6500
	盒
	2
	620
	否

	423
	真空泵油
	 LV0702,1L/瓶
	瓶
	1
	1100
	是

	424
	氯霉素
	  DRE-C11120000 56-75-7 250mg
	支
	1
	775
	是

	425
	一次性小柱连接管
	57059，用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置（包含在57044和57265），PTFE， pk of 100
	包
	5
	775 
	是

	426
	通用固相萃取柱转接头
	DZJT-SPE01，1/3/6/12ml柱管用，10个包
	包
	1
	248
	是

	427
	自动进样器
	针密封NEEDLE SEAL 30A                            用于SIL-30AC ，228-52253
	个
	2
	1400
	是

	428
	固相萃取柱
	14102037 Bond Elut SI柱 500mg 3ml 120um 50/包
	包
	1
	1647
	是

	429
	脱氢乙酸
	1ST2505-250mg 520-45-6  250mg
	个
	1
	120
	否

	430
	甲醇中13种喹诺酮类药物混标溶液
	1ST47753-100M (GB 31658.17-2021-C)，100μg/mL
	个
	1
	500
	否

	431
	甲醇中8种磺胺类药物混标溶液
	1ST47373-100M 100μg/mL
	个
	1
	700
	否

	432
	甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液
	1ST4004-100M 100μg/mL
	个
	1
	60
	否

	433
	乙腈中8种激素混标溶液
	1ST47296-100A 100μg/mL
	个
	1
	1000
	否

	434
	4种四环素类药物混标
	1ST9246Z-100μg（2024年国家农产品质量安全例行监测-畜产品3&2022/2021国抽兽残，GB/T 21317方法&GB 31656.11-2021&GB 31658.6-2021&GB 31658.17-2021-A&Sciex 181&2022/2021年例行监测，畜产品检测兽药分组
	个
	1
	400
	否

	435
	固相萃取小柱
	12102038 Bond Elut CBA柱 500mg 3ml 50/包
	包
	1
	2400
	是

	436
	固相萃取小柱
	12102040 Bond Elut SCX柱 500mg 3ml 40um 50/包
	包
	1
	2400
	是

	437
	氟苯尼考检测卡
	20次/盒   
	盒
	5
	240
	否

	438
	乙腈中氟雷拉纳溶液
	1ST163129-100A，864731-61-3 100μg/mL
	个
	1
	380
	否

	439
	移液超长枪头
	YYQT-1250-50 1250ul 50个/包
	包
	10
	200 
	否

	440
	色谱柱
	99505 Platisil 5μm NH2, 250x4.6 mm
	根
	1
	3375
	是

	441
	甲醇中唑虫酰胺溶液
	1ST20420-100M 100ug/mL 1mL
	个
	1
	45
	否

	442
	甲醇中氯唑磷溶液
	1ST20082-100M 100ug/mL 1mL
	个
	1
	56
	否

	443
	乙腈中丁硫克百威溶液
	1ST20275-100A 100ug/mL 1mL
	个
	1
	80
	否

	444
	208种农药及其代谢物混标套装
	1ST29178-10 （GB 23200.113-2018），10μg/mL
	套
	1
	3650
	否

	445
	331种农药及其代谢物混标套装
	1ST020886-10（GB 23200.121-2021)
	套
	1
	5000
	否

	446
	乙腈中布罗萘内酯溶液
	1ST20829-100A 100μg/mL 1207727-04-5
	个
	1
	900
	否

	447
	磺胺喹恶啉
	DRE-C16990000 250mg
	支
	1
	1117
	是

	448
	磺胺甲恶唑
	DRE-C16998100 100mg
	支
	1
	437
	是

	449
	水中链霉素硫酸盐溶液
	1ST7704B-100W 100μg/mL
	个
	2
	100
	否

	450
	氟苯尼考胺
	1ST7032-100mg
	个
	1
	2500
	否

	451
	盐酸金霉素
	1ST4110A-100mg
	个
	1
	240
	否

	452
	色谱柱
	068982 Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm) 
	根
	1
	10256
	是

	453
	甲醇中7种农药混标溶液
	1ST020815-100M 100μg/mL 1mL
	个
	2
	650
	否

	454
	色谱柱
	186002013 Atlantis Silica HILIC Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk
	根
	1
	6300
	是

	455
	色谱柱
	186001295，Atlantis dC18 Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk
	根
	1
	6300
	是

	456
	色谱柱
	186003718，Atlantis T3 Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk
	根
	1
	6300
	是

	457
	甲醇中内吸磷-S溶液
	1ST20187-100M，100μg/mL Demeton-S Solution in Methanol, 100μg/mL  126-75-0 单标 100μg/mL,1mL
	支
	1
	80 
	否

	458
	乙腈中内吸磷-O溶液
	1ST20141-100A，100μg/mL Demeton-O Solution in Acetonitrile, 100μg/mL  298-03-3 单标 100μg/mL,1mL
	支
	1
	240
	否

	459
	甲醇中乙烯利溶液
	1ST24015-100M ，100μ
g/mL
	个
	1
	59
	否

	460
	柠檬黄
	1ST2420-100mg
	个
	1
	120
	否

	461
	苋菜红
	1ST2417-100mg
	个
	1
	150
	否

	462
	胭脂红
	1ST2416-100mg
	个
	1
	160
	否

	463
	日落黄
	1ST2421-100mg
	个
	1
	120
	否

	464
	阿斯巴甜
	1ST5103-100mg
	个
	1
	110
	否

	465
	阿力甜
	1ST5112-100mg
	个
	1
	660
	否

	466
	三氯蔗糖
	1ST3215-100mg
	个
	1
	100
	否

	467
	甲醇中胭脂红溶液
	1ST2416-100M 2611-82-7 100μg/mL,1mL
	个
	1
	30
	否

	468
	水中柠檬黄溶液
	1ST2420-100W  1934-21-0 100μg/mL,1mL
	个
	1
	20
	否

	469
	甲醇中苋菜红溶液
	1ST2417-100M  915-67-3 100μg/mL,1mL
	个
	1
	20
	否

	470
	水中日落黄溶液
	1ST2421-100W  2783-94-0 100μg/mL,1mL
	个
	1
	30
	否

	471
	乙腈/水中三氯蔗糖溶液
	1ST3215-20000AW
10ml 56038-13-2 20000μg/mL,10mL
	个
	1
	200
	否

	472
	水中甜蜜素溶液
	1ST5102-100W 139-05-9 100μg/mL,1mL
	个
	1
	35
	否

	473
	甲醇中褪黑素溶液
	1ST10126-100M 73-31-4 100μg/mL,1mL
	个
	1
	100
	否

	474
	甲醇中苯甲酸溶液
	1ST2501-1000M-5mL  Benzoic acid Solution in Methanol, 1000μg/mL，65-85-0 单标
	支
	1
	70
	否

	475
	甲醇中山梨酸溶液
	1ST2503-1000M-5mL  Sorbic acid Solution in Methanol, 1000μg/mL，110-44-1 单标
	支
	1
	100
	否

	476
	水中糖精钠溶液
	1ST5104A-1000W  Sodium saccharin Solution in Water, 1000μg/mL，128-44-9 单标
	支
	1
	60
	否

	477
	甲醇中脱氢乙酸溶液
	1ST2505-100M  Dehydroacetic acid Solution in Methanol, 100μg/mL，520-45-6 单标
	支
	1
	50
	否

	478
	固相萃取柱
	12102052 Bond Elut C18柱 500mg 6ml 40um 30/包
	根
	2
	1000
	是

	479
	不锈钢毛细管
	5500-1246 0.17mm内径，500mm长 带2个10-32螺纹规格的预装配
	根
	2
	890 
	是

	480
	转子密封垫
	5068-0007 2位/6 通1200bar
	包
	2
	8861
	是

	481
	提取管
	Copure@QuEChERS提取管，C0Q050025P
	盒
	20
	360
	是

	482
	提取管
	Copure@QuEChERS净化管C0Q015014H
	盒
	20
	400
	是

	483
	样品瓶,A-Line螺口样品瓶
	5190-9589 ，2mL，透明，带书写签，100/包
	包
	30
	372
	是

	484
	固相萃取柱
	505048，Supelclean LC-Si，bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
	支
	3
	1339
	是

	485
	甲醇中噻苯哒唑溶液
	1ST2522-100MThiabendazole Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 148-79-8
	支
	1
	80
	否

	486
	正己烷中抑霉唑溶液
	1ST21153-100HImazalil Solution in Hexane, 100μg/mL 单标 35554-44-0
	支
	1
	56
	否

	487
	乙腈中赤霉素溶液
	1ST21129-100AGibberellic acid Solution in Acetonitrile, 100μg/mL 单标 77-06-5
	支
	1
	56
	否

	488
	水中草铵膦溶液
	1ST22467-100WGlufosinate ammonium Solution in Water, 100μg/mL 单标 77182-82-2
	支
	1
	120
	否

	489
	代森锰锌
	1ST21096-100mg  8018-01-7  Mancozeb 纯品
	支
	1
	200 
	否

	490
	甲醇中乙基多杀菌素溶液
	1ST20448-100M  935545-74-7  Spinetoram Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL
	支
	1
	120 
	否

	491
	甲醇中多杀菌素溶液
	1ST20409-100M  168316-95-8  Spinosad Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL
	支
	1
	50 
	否

	492
	甲醇中噻苯隆溶液
	1ST24007-100M  51707-55-2  Thidiazuron Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL
	支
	1
	60 
	否

	493
	草甘膦-13C2 15N
	1ST22471-1mg 1185107-63-4
	个
	1
	630
	否

	494
	氟虫胺标液
	1ST191993-100M 100μg/mL
	个
	1
	120
	否

	495
	甲醇中联苯肼酯溶液
	1ST25030-100M 100μg/mL
	个
	1
	150
	否

	496
	甲醇中环丙沙星-D8盐酸盐溶液
	1ST5705A-100M  100μg/mL, 1mL
	支
	2
	550 
	否

	497
	甲醇中达氟沙星-D3溶液
	1ST4100D3-100M   100μg/mL, 1mL
	支
	2
	500 
	否

	498
	甲醇中恩诺沙星-D5溶液
	1ST4107D5-100M   100μg/mL, 1mL
	支
	2
	240 
	否

	499
	甲醇中沙拉沙星-D8盐酸盐溶液
	1ST5757AD8-100M   100μg/mL, 1mL
	支
	2
	450 
	否

	500
	甲醇中氯霉素-D5（异构体混合物）溶液
	1ST7038-100M 1420043-66-8 100μg/mL,1mL
	个
	1
	900 
	否

	501
	甲醇中甲砜霉素-D3溶液
	1ST7002D3-100M 1217723-41-5 100μg/mL,1mL
	个
	2
	700 
	否

	502
	甲醇中氟苯尼考-D3溶液
	1ST7005D3-100M 1217619-10-7 100μg/mL,1mL
	个
	2
	850 
	否

	503
	甲醇中氟苯尼考胺-D3溶液
	1ST7032D3-100M 76639-93-5 (Unlabeled) 100μg/mL,
1mL
	个
	2
	400 
	否

	504
	甲醇中噻虫胺溶液
	1ST20351-100M 100μg/mL
	个
	1
	105
	否

	505
	乙腈中阿托品溶液
	1ST10189-100A  100μg/mL
	个
	1
	100
	否

	506
	乙腈中甲基泼尼松龙溶液
	1ST2229-100A 100μg/mL
	个
	1
	55
	否

	507
	甲醇中13种喹诺酮类药物混标溶液(GB31658.17-2021-C)
	1ST47753-100M 100μg/mL
	个
	1
	500
	否

	508
	甲醇中4种硝基咪唑类药物混标溶液（农业部1025号公告-2-2008&GB31658.23-2022&2024年兽
药质量监督抽检和风险监
测计划）
	1ST47249-100M 100μg/mL
	个
	1
	600
	否

	509
	乙腈中醋酸可的松溶液
	1ST2238-100A
	个
	1
	100
	否

	510
	甲醇中74种农药混标溶液
	1ST024639-100M 100μg/mL
	个
	5
	2200
	否

	511
	乙腈中丁硫克百威溶液
	1ST20275-100A 100μg/mL
	个
	5
	84
	否

	512
	乙腈中霜脲氰溶液
	1ST21124-100A 100μg/mL
	个
	5
	55
	否

	513
	止回阀，出口阀 1290 Infinty 泵
	G4220-60028
	包
	1
	6200
	是

	514
	莱克多巴胺盐酸盐
	90274-24-1 DRE-C16805000，纯度：固体，不低于93%，数量规格（mg）：100
	支
	1
	980 
	是

	515
	环丙沙星
	85721-33-1 DRE-C11668495，纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100
	支
	1
	900 
	是

	516
	标准物质/金刚烷胺
	768-94-5 BePure-20140
	支
	1
	80 
	否

	517
	甲醇中氢溴酸非诺特罗溶液
	1ST1327A-100M Fenoterol hydrobromide Solution in Methanol 1944-12-3 单标 100μg/mL, 1mL
	支
	1
	100
	否

	518
	标准物质/盐酸四环素
	BePure-25911 CAS号：64-75-5 100mg
	盒
	1
	383
	否

	519
	乙腈中4种硝基呋喃代谢物混标溶液
	1ST9280-100A (2024/2022/2021年国家农产品质量安全例行监测-水产品-3&农业部783号公告-1-2006&GBT21311-2007&SNT 1627-2005&2023/2021国抽兽残,GBT21311方法&农业部781号公告-4-2006&GB31656.13-2021&2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划)，4 Nitrofuran & Metabolite Mix Solution in Acetonitrile,NA 混标 100μg/mL,1mL
	盒
	2
	400
	否

	520
	甲醇中群勃龙-D3溶液
	1ST2275D3-100M  2026642-62-4   100μg/mL
	个
	1
	1800
	否

	521
	甲醇中去氢睾酮-D3溶液
	1ST000460-100M  1224710-35-3   100μg/mL
	个
	1
	1100
	否

	522
	乙腈中诺龙-D3溶液
	1ST2274D3-100A  120813-22-1    100μg/mL
	个
	1
	600
	否

	523
	乙腈中睾酮-D3溶液
	1ST2220D3-100A  77546-39-5     100μg/mL
	个
	1
	520
	否

	524
	乙腈中司坦唑醇-D3溶液
	1ST8501D3-100A  88247-87-4     100μg/mL
	个
	1
	4300
	否

	525
	乙腈中孕酮-D9溶液
	1ST000266-100A  15775-74-3      100μg/mL
	个
	1
	500
	否

	526
	乙腈中丙酸睾丸素-D3溶液
	1ST2286D3-100A  876054-54-5     100μg/mL
	个
	1
	4000
	否

	527
	磺胺二甲嘧啶
	57-68-1 DRE-C16996500 |Sulfamethazine
250mg 标准物质（RM）-纯品型
	支
	1
	600
	是

	528
	甲醇中喷布特罗溶液
	1ST1324-100M 36507-48-9 100μg/mL,1mL
	个
	1
	260
	否

	529
	甲醇中11种甾体激素的混标溶液
	1ST9279-100M  11 Steroid Hormone Mix Solution in Methanol, 100μg/mL NA 混标 1mL（农业部1031号公告-1-2008）
	支
	1
	450 
	否

	530
	透明样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	3
	170
	否

	531
	棕色样品瓶
	1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。
	包
	1
	170
	否

	532
	进样瓶瓶盖(预开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。
	包
	1
	150
	否

	533
	进样瓶瓶盖(未开口)
	蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。
	包
	2
	140
	否

	534
	针头过滤器
	0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	535
	针头过滤器
	0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒
	盒
	2
	160
	否

	536
	多元素混合标准溶液
	24种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103
	瓶
	1
	3200
	是

	537
	多元素混合标准溶液
	25种：
1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg
10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03104
	瓶
	1
	4200
	是

	538
	元素内标溶液
	8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041
	瓶
	1
	1500
	是

	539
	调谐液
	6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042
	瓶
	1
	3000
	是

	540
	农药残留快速检测卡（三联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒
	盒
	10
	300
	否

	541
	农药残留快速检测卡（四联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒
	盒
	10
	350
	否

	542
	啶虫脒农残速测卡
	蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	543
	噻虫嗪农残速测卡
	蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	544
	灭蝇胺农残速测卡
	蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	545
	阿维菌素农残速测卡
	蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	546
	菊酯类农残速测卡
	蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	547
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒
	盒
	10
	200
	否

	548
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	549
	豇豆农药残留胶体金快速检测卡
	用于快速检测豇豆中的灭蝇胺、啶虫脒、噻虫嗪、克百威（3-羟基克百威）、灭多威、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（以下简称“甲维盐”）、倍硫磷10种农药残留，10份/盒
	盒
	10
	1000
	否

	550
	胶体金农残四联卡
	可检测荔枝中吡唑醚菌酯、除虫脲、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑四种农药残留，20份/盒
	盒
	40
	800
	否


注：1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。
2、以上单价均指含税价。
采购包5（检测耗材）
	序号
	名称
	型号、规格、参数要求
	单位
	年预计采购量
	2026年最高限价（单价）
	是否允许进口产品

	1
	刻度离心管
	50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，25支/包
	支
	4000
	2.2
	是

	2
	胶手套（M码）
	胶手套（M码），SU-INT-M耐各种溶剂
	盒
	100
	165
	是

	3
	胶手套（L码）
	胶手套（L码），SU-INT-L耐各种溶剂
	盒
	40
	165
	是

	4
	针头式滤膜
	过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401
	包
	8
	5000
	是

	5
	正己烷
	正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。
	瓶
	4
	630
	是

	6
	乙腈
	HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。
	瓶
	20
	600
	是

	7
	口罩
	防有机溶剂口罩，25个/盒，3M9542
	盒
	20
	78
	是

	8
	色谱柱
	BEH C18柱，186002350，2.1*50mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*50mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um
	根
	1
	9367
	是

	9
	普通高压液相柱
	Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302
	根
	2
	8400
	是

	10
	气相色谱柱
	DB-1，固定相是100%二甲基聚硅烷油，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032
	根
	1
	7600
	是

	11
	衬管
	气相色谱进样口衬管，单锥形，超高惰性衬管，带玻璃毛，100个/包，5190-3173
	包
	5
	29725
	是

	12
	O型圈
	O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗和老化，采用新的双层泡罩包装，100个/包，5190-2269
	包
	2
	1847
	是

	13
	弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱）
	Bond Elut Mega BE-Fl, 1g，6 mL, 农残（PR）级，粒径200um，筛板材料聚乙烯，直管柱，30支/盒，12256014
	盒
	60
	1245
	是

	14
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒
	QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，含400mgPSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子，50支/盒，5982-5058CH
	盒
	40
	1834
	是

	15
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，2mL，10000/包,5190-9617
	包
	2
	13033
	否

	16
	样品瓶盖
	样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，1000/包,5190-9625
	包
	8
	834
	否

	17
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）5mL移液器，0.5-5毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000978
	盒
	10
	680
	是

	18
	豇豆农药残留快速检测八联卡
	检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种
农药残留，10条/盒
	盒
	5
	350
	否

	19
	固相萃取小柱
	PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒186008057
	盒
	60
	2100
	是

	20
	噻虫嗪农残速测卡
	蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	30
	110
	否

	21
	阿维菌素农残速测卡
	蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	110
	否

	22
	刻度离心管
	15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052，50支/包
	支
	500
	1.8
	是

	23
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，1mL  200PK，无针头
	盒
	10
	80
	否

	24
	一次性注射器
	优质塑料材质，耐溶剂，2.5mL 100PK，无针头
	盒
	10
	80
	否

	25
	胶手套（M码）
	胶手套（S码），SU-INT-S耐各种溶剂
	盒
	40
	165
	是

	26
	乙腈
	质谱级。1.00029.2500纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	瓶
	12
	960
	是

	27
	甲醇
	质谱级。1.06035.2500纯度(气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤1.0mg/L，水≤0.01%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(220nm) ≤5.0mAU，梯度(235nm)≤2.0mAU，透射率(210nm)≥35%，透射率(220nm)≥60%，透射率(230nm)≥75%，透射率(260nm)≥98%，适用于液相色谱-质谱，(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。
	瓶
	8
	567
	是

	28
	氯化钠
	AR，500g
	瓶
	30
	22
	否

	29
	SCP朔料消解管
	50mL
	支
	750
	7.5
	是

	30
	气相色谱柱
	DB-5气相色谱柱,固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷，30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032
	根
	1
	7690
	是

	31
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包,5190-9616
	包
	10
	150
	否

	32
	样品瓶盖
	样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，100/包,5190-9024
	包
	10
	96
	否

	33
	样品瓶
	2ml广口螺纹口玻璃瓶，透明，带书写签，1000个/盒，5183-2068
	盒
	5
	2378
	是

	34
	样品瓶盖
	样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，1000/包,5190-9625
	包
	5
	834
	否

	35
	移液器吸头
	1mL，0030000919，1000PK/盒,适用于Eppendorf1mL移液器使用
	盒
	4
	500
	是

	36
	移液器吸头
	适用于Eppendorf （艾本德）200微升移液器，2-200微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.870
	盒
	5
	520
	是

	37
	防酸口罩
	防护酸酸溶剂挥发， 8576，10个/盒
	盒
	20
	380
	是

	38
	纯水精滤套件
	Merck Lw Milli-Q® 纯水精滤套件 ,适用于IQ 7000超纯水仪，IPAKKITO0
	套
	1
	11526
	是

	39
	砷柱
	PRP-100，79433
	根
	1
	6800
	是

	40
	砷保护柱
	Hamilton PRP-X100 液相色谱柱保护柱，1柱套2柱芯，79448
	包
	1
	3000
	是

	41
	离心管（进样管）
	WE5-10ml圆底离心管， 200支/包，10包/箱
	箱
	10
	950
	是

	42
	农药残留快速检测二联卡
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测两种农药残留，20条/盒
	盒
	40
	380
	否

	43
	农药残留快速检测卡（三联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒
	盒
	30
	280
	否

	44
	农药残留快速检测卡（四联卡）
	蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒
	盒
	30
	350
	否

	45
	啶虫脒农残速测卡
	蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	100
	否

	46
	灭蝇胺农残速测卡
	蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	100
	否

	47
	菊酯类农残速测卡
	蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	100
	否

	48
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒
	盒
	10
	190
	否

	49
	农药残留快速检测卡
	蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒
	盒
	10
	100
	否

	50
	兽药残留检测卡（三联卡）
	检测猪尿中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇，检出限3μg/L，50份次/盒
	盒
	30
	350
	否

	51
	豇豆农药残留胶体金快速检测卡
	用于快速检测豇豆中的灭蝇胺、啶虫脒、噻虫嗪、克百威（3-羟基克百威）、灭多威、噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（以下简称“甲维盐”）、倍硫磷10种农药残留，10份/盒
	盒
	10
	1000
	否

	52
	胶体金农残四联卡
	可检测荔枝中吡唑醚菌酯、除虫脲、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑四种农药残留，20份/盒
	盒
	20
	800
	


注：
1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。
2、以上单价均指含税价。
72

